说明书目录

第一章	规划背景	1

一、	规划编制背景	1

二、	规划范围	1

三、	上层次规划研判	2

第二章	现状概况与案例分析	8

一、	规划范围现状分析	8

二、	案例分析	11

第三章	规划依据与目标	14

一、	规划依据	14

二、	规划原则	15

三、	规划理念	15

四、	目标定位	15

第四章	功能定位与规模	15

一、	功能定位	15

二、	土地利用规划	15

三、	建筑面积规模	16

四、	人口规模	16

第五章	用地布局规划	16

一、	空间布局	16

二、	居住用地	17

三、	公共管理与公共服务设施用地	17

四、	商业服务业设施用地	17

五、	工业用地	17

第六章	综合交通规划	18

一、	规划原则	18

二、	道路系统规划	18

第七章	竖向工程规划	19

一、	规划依据	19

二、	规划原则	19

三、	规划内容	19

第八章	地下空间规划	19

一、	规划原则	19

二、	使用管理原则	19

三、	地下人防建筑面积	19

第九章	公用设施规划	19

一、	供水工程规划	19

二、	排水工程规划	20

三、	电力工程规划	21

四、	通信工程规划	21

五、	燃气工程规划	22

六、	供热工程规划	22

第十章	生态环境保护规划	23

一、	生态环境保护规划	23

二、	环境卫生设施规划	24

三、	海绵城市规划	24

第十一章	绿地景观系统规划	25

一、	绿地与广场用地规划	25

二、	景观系统规划	25

第十二章	综合防灾规划	26

一、	抗震规划	26

二、	防洪规划	26

三、	消防规划	26

四、	人防规划	26

第十三章	街区划分与控制	27

一、	街区划分与控制	27

二、	“六线”控制规划	27

三、	建筑高度分区控制	29

四、	建设强度分区控制	29

第十四章	规划实施	29

一、	开发建设时序	29

二、	规划实施措施	29

附表	30

# 规划背景

## 规划编制背景

1、新时代——国土空间规划

2019年5月《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，分级分类建立国土空间规划体系，对所有国土空间分区分类实施用途管制。常家镇（新材料产业园）作为高青县重要生活生产组团，应根据时代要求，厘清自身发展脉络，实现盘活存量、做优增量，明晰自身核心诉求，并纳入到新一轮国土空间规划中。

2. 新机遇——全面推动县城补短板、强弱项

新冠疫情后，发改委根据中央精神发布《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》文件精神，坚持“缺什么补什么”。常家镇镇区毗邻中心城区，规划范围内包含大量存量用地及空闲地，未来在产业、公服及提升人居环境方面有诸多建设空间。

### 3、相关政策文件支持

（1）山东省

2018年，国务院正式批复了《山东省新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，同意设立山东新旧动能转换综合试验区。提出在落实新旧动能转型的同时，“推进生态环保四减四赠，建设美丽山东，重点强调传统重污染旧动能向新时代生态环保新动能转变，加强生态城区、生态园区的建设。

2019年，山东省人民政府出台《山东省化工投资项目管理规定》，进一步促进化工产业安全绿色、集约集聚、高端高效发展。并组织开展山东省化工产业安全生产转型升级专项行动，进一步确定全省化工产业安全生产转型升级的方向、目标和措施；组织协调化工产业园区规划、项目准入、企业搬迁、安全整治、环保督查等重大事项，可以说：化工产业是关系新旧动能转换的重要环节。

（2）淄博市

2014年7月，淄博市成功入选首批国家生态文明先行示范区，2017年，作为全国环境质量改善成效明显的4个市之一，被国务院通报表扬。根据《淄博市国家生态文明先行示范区建设实施方案》的相关要求，淄博市未来发展大力弘扬生态文明理念，积极倡导低碳环保绿色生活方式，积极构建独具淄博特色的城市生态文化，努力建设以生态文明为显著特征的文化强市。

另一方面，淄博市是全国重要的化工、医药生产基地和建材产区。其中化工产业2014年规模以上企业主营业务收入达到4367.08亿元，占全市规模以上工业主营业务收入的37.5%，2015年为4405.36亿元，占全市主营业务收入的37.9%，是淄博市推动转型升级建设工业强市的主攻方向和主战场。

（3）高青县

“工业强县”发展战略。“十三五”期间，高青县大力推动“工业强县”发展战略，并提出“工业强县30条”，加快推进关键领域的技术创新和成果孵化，加快推进传统产业技术改造和转型升级，推进新型工业化进程。此外根据高青县2019年工作务虚会议，提出高青县未来发展应该：突破城市建设，加快基础设施建设，进一步拉开城市发展框架，全面加强与周边地区、与中心城区的融合，不断提高城市的辐射力承载力带动力；树牢底线思维和红线意识，守牢生态底线；做大做强现代服务业，坚持高端引领，打造引领性的标志企业，形成规模效应、品牌效应。

### 4、《高青县人民政府关于编制控制性详细规划的通知》2020.5

控规是规划与管理、规划与实施之间衔接的重要环节，是城乡规划主管部门依法行政、提高城市建设和管理水平的重要保障。并提出各镇人民政府、各街道办事处、经济开发区管委会、台湾工业园区应当依据《中华人民共和国城乡规划法》、《山东省城乡规划条例》进行控规的编制，控规取得批复后，方可出具规划条件进行土地出让。

### 5、小结

通过规划明确高青常家新材料产业园的发展方向、发展策略，科学合理确定建设用地的使用性质、环境保护、建设强度、市政工程、空间环境等各项规划要求，确立规划管理条件的依据。

本次控规编制具有落实国家、省市生态文明与高质量发展战略，对接国土空间规划，指导化工企业转型升级的重要意义。

## 规划范围

项目位于高青县常家镇，具体范围为：向东至山东开泰石化丙烯酸有限公司的东边界，距离常安路约150m，向西跨过田翟路至西常路，向北跨过刘杨路至山东德川化工科技有限责任公司的北边界，向南至长深高速西延线。规划总用地面积2.6km2。

图1-1 规划范围图

## 上层次规划研判

### 1、《高青县城乡总体规划（2018——2035年）》

（1）城市性质：

淄博市域次中心城市，以发展绿色健康产业为主的生态田园城市。

（2）城市职能：

绿色安全农产品生产基地；

绿色健康制造产业基地；

淄博市“一区四园”化工产业集聚区之一；

淄博市域次中心城市；

高青县整治、经济、文化中心；

幸福宜居生态田园城市。

（3）常家镇空间关系分析：

《高青县县城总体规划（2017-2035年）》确定常家镇位于高青县“常家——县城——高城镇”芦湖路、高滋路城镇发展带轴带上。该发展轴带向南对接淄博，向北联通滨州。该发展轴带上集聚了高青县城、精细化工与新型材料工业园、开发区、高城台湾工业园等重要的城镇和产业园区。

图1-2县域空间结构规划图

（4）常家镇城镇职能与性质分析：

规划确定常家镇为区域城市发展重点城镇，为三个重点镇之一（常家镇、青城镇和高城镇），常家镇城镇职能定位为工业主导型城镇，人口规模为4.5万人，公共服务设施配套与中心城区衔接。

（5）产业发展要求：

发展重点突出大芦湖、艾李湖生态旅游特色，建设滨黄生态旅游强镇。同时改造提升精细化工与新型材料工业园区功能布局，扩大招商规模，做大做强现代制造业和石化产业。发挥“高青大米”地理标志商标优势，扩大种植面积。充分挖掘渔业资源潜力，大力发展生态渔业。

农业方面，突出农业发展特色，打造精品农业片区。

工业方面，引导工业向园区集中，转型升级，拓展新产能。

服务业方面，着力培育现代服务业，有效服务农工业发展升级。

图1-3县域城镇职能规划图

### 2、《常家镇总体规划（2018-2035年）》

（1）城市性质：

以发展加工制造业和休闲旅游业为主，具有黄河文化特色的工业城镇。

（2）城市职能：

规划期内，常家镇将着力从一个乡镇的服务中心，转变为高青县乃至更大区域的产业基地和旅游目的地，从工业城镇转向城市生产职能片区和城市生态职能片区，继续延续高青产业发展基地和生态文化承载基地的职能。因此，规划确定常家镇的城镇职能定位为：高青经济开发区产业发展重要承载区；

黄河沿岸生态防护区；

黄河文化展示与游览区。

（3）城镇发展战略：

“低碳引导、环境制胜”的生态修复战略

坚持人与自然和谐共生，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，充分利用沿黄生态环境优势，统筹“山、水、林、田、湖”系统治理，实施重要生态系统保护和修复工程，优化生态安全屏障体系，提升生态系统质量和稳定性。

“新旧转换、多元驱动”的产业提升战略

深化供给侧改革，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，加强技术创新，着眼高标准提高水平，培育健康医药、新材料、新能源设备等产业集群，推动新旧动能转换，开创多元驱动发展的新局面。加快发展现代服务业，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。强化生态文化旅游业、商贸物流业、金融服务业同步发展格局。

“内聚外联、高常一体”的协同发展战略

实施区域协同发展战略，推动形成全面开放新格局，加强镇区、园区、城区在生产要素、人流、物流、旅游、生态保护等方面的协同合作。推动高常一体发展进程，实现产业、空间、环境、交通及重大基础设施协同发展。推动镇域一体化发展，镇域范围内产业、设施共建共享。

“紧凑集约、宜居宜游”的乡村振兴战略

加强城乡统筹，实施乡村振兴战略，完善中心社区，保护特色村落，改善基层村居住生活条件，全面推行美丽乡村建设行动；依托区位与环境优势，大力发展生态农业和乡村旅游业，力争在常家镇实现农村、农业现代化。

（4）规划结构：

规划形成“一主两副九点”的职能结构。

一主——中心镇区的综合组团，即常家镇驻地区域。

综合组团的职能类型为综合服务型。

综合组团的主导职能为：行政管理及现代服务，文化展示及旅游服务，新材料制造与研发，教育及科技研发。

两副——即两个副中心空间，分别是中心镇区的南部产业组团和特色小镇。

特色小镇的职能类型为文旅结合型。

特色小镇组团的主导职能为：文化展示及旅游服务

南部产业组团的职能类型为工业生产型。

南部产业组团的主导职能为：制药、医疗器械生产、新能源设备制造、战略性新兴产业培育。

九点——即九个特色型美丽乡村社区：刘春社区、三合社区、天鹅湖社区、孟家社区、郑庙社区、台李社区、买浒社区、张村社区和朱家社区。

其中农旅结合型的有：刘春社区、天鹅湖社区、孟家社区、郑庙社区、买浒社区、台李社区、张村社区。农工结合型：三合社区、朱家社区。

图1-4镇域空间结构图

（5）镇域产业布局：

以新技术、新产业、新业态、新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑，加快推动新旧动能转换。改变现状以化工为龙头的一元驱动模式，形成多个产业集群齐头并进的多元驱动格局。

规划建设四大产业园区。

健康医药产业园

产业类型：新型药物制剂和保健药品，生物制药，健康食品和保健品，一次性医疗器械生产

新材料产业园

产业类型：丙烯酸、丙烯酸丁酯、冰晶级丙烯酸等生态材料生产

新能源设备产业园

产业类型：智能测控装备制造、关键基础零部件生产（活塞、汽轮机叶片、密封件及轴承）、永磁同步机、锂离子电池、镍氢电池及充电桩

新兴产业园

产业类型：其他新兴产业、中小制造业企业孵化

图1-5镇域产业空间布局图

（5）规划对本片区的要求：

综合组团（居住人口1.5万），职能定位为行政管理及现代服务，文化展示及旅游服务，新材料制造与研发，教育及科技研发。包含服务组团和新材料产业组团，其中服务组团作为驻地区域及镇域农村社区的居住和公共服务聚集地。

图1-6镇域职能结构图

### 3、《山东高青经济开发区发展总体规划（2018-2035年）》

（1）发展定位：

综合考虑开发区肩负的历史使命、区位优势、产业基础、资源禀赋及重大项目建设情况，确定开发区定位为：

淄博市重要的健康制造业基地，高青县产业发展主要承载区和新旧动能转换示范区。

（2）发展目标：

深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把开发区规划建设成为“经济繁荣、社会和谐、绿色生态”的综合产业新区。

经济发展目标：将经济开发区建成经济发展质量和效益显著，产业结构合理的高青县经济发展先行区。

社会发展目标：将经济开发区建成服务设施完善、配套机制健全、社会保障良好、就业足够充分、生活品质优良的新城区。

生态发展目标：将经济开发区建成集约节约利用资源和保护生态环境的示范区。

（3）规划策略：

产业优化，引进新动能

推动产业结构调整，壮大优势产业，提升改造传统产业，培育战略性新兴产业，升级服务业，强调研发和创新，培育发展新动能。

空间优化，创造新活力

通过合理的设施配置以及相关服务功能的植入，打造一个特色的以工业生产为主、同时配置有相关居住、服务功能的充满活力的高端产业园区。健全市政设施建设以及防灾减灾救灾能力建设，夯实发展基础。

环境优化，塑造新品质

保护生态基底，规划生态景观体系，融合文化要素，塑造绿色人文经济开发区。加强环境保护，促进区域污染治理，塑造经济开发区新品质。

（4）主导产业

本次规划依据高青县的总体发展定位与目标，基于现状基础，在紧抓绿色发展和创新发展、不断加强传统产业转型升级、努力培育发展新兴产业、突出产业服务配套功能的基础上，确定高青经济开发区的主导产业门类为：

食品饮料产业、健康医药产业、新材料产业和高端装备制造业。

（5）功能分区

规划包括两个服务片区和五个产业园区。

服务片区分别为开发区综合服务片区和常家镇生活服务片区。为经济开发区提供多样化、高品质生产生活服务。

产业园区为

健康医药产业园区

位于田横路以北、开泰大道以西区域，规模1.6平方公里。积极引进相关企业入驻，促进健康医药产业集群化发展。

国井产业园区

位于田横路以南、开泰大道以西区域，规模1.6平方公里。发挥国井企业龙头项目带动作用，引入配套发展的上下游企业，形成具有区域影响力的国井产业集群。

高端装备制造产业园区

位于开泰大道以东、黄河路以北区域，规模2平方公里。以发展装备制造、机械制造业为主。

新材料产业园区

位于常家镇区东常路以东区域，规模2平方公里。引导现有化工企业升级改造，重点引进高技术含量、低污染企业和高端新材料研发、加工制造企业，严格企业准入门槛，控制污染排放。

新兴产业园区

位于黄河路以南区域，规模2.5平方公里。扶持现有竞争力较强的企业，改造提升低效高耗产业，孵化中小制造业企业和其他新兴产业，应对发展的不确定性。

图1-7产业布局图

（6）功能结构

以农田为生态基底，以北支新河、杜姚沟、北环路绿带、国井大道绿带、开泰大道绿带为生态廊道，构筑外围绿色环抱、内部绿带分隔、片区有机联系的开发区布局结构。规划形成“一心、两轴、两区”的规划结构。

一心：综合服务中心。位于黄河东路以南、国井大道以东区域，以政务服务为核心，“创新创业”孵化为引领，建设集科教培训、双创孵化、商务商贸等为一体的综合服务中心，促进产城融合发展。

两轴：两条产业发展轴线。沿黄河路形成经济开发区东西向产业发展轴线。沿国井大道形成串联经济开发区南、北两区的南北向产业发展轴线。

两区：两个协调发展相互促进的功能片区，即经济开发区南区和经济开发区北区。

图1-8功能结构图

（7）规划对本片区的要求：

包括常家镇生活服务片区和新材料产业园。其中常家镇生活服务片区为经济开发区提供多样化、高品质生产生活服务。新材料产业园则加快转型，发展新材料产业，围绕本地产业基础和周边产业需要，重点发展生物医药及高性能医疗器械材料、节能环保材料、新型纺织纤维等材料产业。推进现有化工业向新材料生产领域转型，由低附加值产品向高附加值产品转化，向绿色环保方向转化。

生物医药及高性能医疗器械材料：生物医用材料是用来对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的材料，已成为各国科学家竞相进行研究和开发的热点。

新型纺织纤维材料：新型纺织纤维材料是材料工程、纺织工程、信息工程、生物工程等各新型学科和传统学科综合研究的成果。新型纺织纤维的基本特点是取材于价廉量大的农、牧、林业自然资源，生产过程清洁、环保无污染，有很好的舒适性。

节能环保材料：围绕工业、建筑、交通等领域节能需求和大气、水、固体废弃物等领域环保需求，以新型节能建材、污水处理、大气污染控制、土壤污染治理、监测设备等为重点，加大招商引资和技术引进，大力培育技术领先、绿色低碳的节能环保技术产品，建设节能环保产业基地。

# 现状概况与案例分析

## 规划范围现状分析

### 1、区位条件

高青常家新材料产业园位于高青县常家镇驻地的东侧，周边交通便捷，南侧距离长深高速延长线出口3.5公里，距离滨博高速出口11公里，且在3-5公里范围内可以便捷到到县城中心、大芦湖、黄河、慢城小镇等重要节点。此外，项目周边北侧有田青路通过，可连通S246省道，及滨州；西侧田翟路向北跨越黄河，向南连接淄博市区；东侧大张路，向北可达黄河，向南可接县城国井大道；

高青常家新材料产业园周边水系资源丰富，靠近大芦湖水库、艾李湖、黄河等高青重要的水资源，且项目南侧干四排等水系经过，并与国井大道水系连通。

图2-1项目交通、水系区位图

因此，从高青常家新材料产业园自身发展来看，“区位+生态”优势明显是常家镇乃至高青县最有价值的生活居住、工业生产板块之一。是高青县城北部的重要次中心，是带动高青北部片区的发展的重要核心，但从现状建成空间来看，还属于价值洼地，与其优越的区位不相符和。可以说，从地理区位、交通条件、水系资源综合考量，高青常家新材料产业园未来将成为高青产业转型升级、综合服务的新高地。

### 2、土地使用现状

规划范围总用地面积261.9公顷，其中建设用地158.24ha，占总用地的60.42%，非建设103.66公顷，占比39.58%。建设用地中，城市建设用地150公顷（工业用地规模126.76公顷)，村庄建设用地8.24公顷。

规划范围内农林用地95.82公顷，其中基本农田用地面积4.10公顷，一般农田58.92公顷，其他园地、林地用地面积32.8公顷。

表2-1现状城乡用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 4.32 | 2.88 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 4.32 | 2.88 |
|  |  | R22 | 服务设施用地 | 0.79 | 0.53 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 4.73 | 3.15 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 2.74 | 1.83 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 0.46 | 0.31 |
|  | A6 |  | 社会福利用地 | 1.53 | 1.02 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 2.04 | 1.36 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 1.82 | 1.21 |
|  | B4 | B41 | 公共服务设施营业网点用地 | 0.22 | 0.15 |
| M |  |  | 工业用地 | 126.76 | 84.51 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 126.76 | 84.51 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 9.67 | 6.45 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 9.67 | 6.45 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 0.62 | 0.41 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.62 | 0.41 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 0.45 | 0.30 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.17 | 0.11 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 1.86 | 1.24 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 1.86 | 1.24 |
| H11 | 城市建设用地 | 150 | 100.00 |
|  | H14 |  | 村庄建设用地 | 8.24 |  |
| E |  |  | 非建设用地 | 103.66 |  |
|  | E1 |  | 水域 | 7.84 |  |
|  | E2 |  | 农林用地 | 95.82 |  |
|  | 规划范围 |  |  | 261.9 |  |

### 3、企业现状

规划范围内工业用地126.76ha，占总用地的48.40%，规划范围内企业入驻率较高大部分工业企业已经建成或正在建设，行业分布主要以化工为主，能源、建材及其他一般制造业为辅。规上企业9家，产业基础雄厚，部分企业的2019年产值过亿（表2-2）。其中化工行业企业包括：山东开泰石化丙烯酸有限公司、淄博晨鑫化工有限公司、淄博和易精细化工有限公司、淄博澳宏化工科技有限公司、高青宏远石化有限公司、淄博邦威医药化工有限公司、淄博华梅化工有限公司、山东德川化工科技有限责任公、汇龙石化；能源企业包括：蟠龙山热力有限公司；建材企业包括：凯建砂浆；其他制造业包括：淄博文世科铝业有限公司、淄博普利畜禽有限公司、常家门窗产业园、淄博宏豪晶体材料有限公司。

图2-2规划范围内企业现状图

表2-2现状部分企业2019年总产值表

| 单位详细名称 | 2019工业总产值(当年价格);千元 | 2019 主营业务收入 千元 | 2019 利润总额 千元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淄博和易精细化工有限公司 | 22961 | 48899 | 779 |
| 淄博华梅化工有限公司 | 45724 | 188676 | -1283 |
| 淄博文世科铝业有限公司 | 10592 | 23625 | -83 |
| 山东邦威医药有限责任公司 | 39879 | 70877 | 574 |
| 山东开泰石化丙烯酸有限公司 | 268488 | 935460 | -30150 |
| 山东汇龙化工科技有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 淄博蟠龙山热力有限公司 | 17452.01 | 42511 | -7308 |
| 淄博晨鑫化工有限公司 | 73330 | 90149 | 4873 |
| 山东德川化工科技有限责任公司 | 89762.88 | 230794 | 14080 |
| 淄博澳宏化工有限公司 | 82634.6 | 80385 | -978 |

### 4、建筑现状

基地内现状建筑按照质量分为三类：

建筑质量较好：多为近年来新建的建筑，现状质量和环境较好，具有良好的使用价值和较高的保留价值，如镇区内的居民住宅建筑质量较好并具有地域特色。

建筑质量一般：建设年代较早，建筑质量和环境状况一般，主要是一些公共设施和工业建筑。

建筑质量较差：建设年代早，建筑质量和环境较差，不具备保留价值，主要是镇区南侧及北侧的部分工业用地上建筑质量较差。

规划将现状建筑按照高度分为三个层次：1-3层、4-6层、≥7层。整体而言，现状建筑以1-3层为主，部分企业的办公建筑为4-6层，在建的养老服务中心是规划范围制高点。

图2-3规划范围内建筑质量与建筑高度现状图

### 5、道路现状

规划范围内路网骨架基本形成，但道路系统有待优化、道路多为一块板，机非混行严重，质量有待提升。

主干路：田翟路（北至惠民、南接经济开发区）、刘杨路，道路断面有待优化。

次干路：大张路、汇龙南路、东常路（规划路名）。

支路（村路）：以巷道和村村通道路为主。

图2-4规划范围内道路现状图

### 6、公共服务设施现状

规划范围内的公共服务设施主要沿田翟路布置，以行政办公、医疗福利为主。其中：

镇中心卫生院1所，配建床位20张；

养老设施：占地23.3亩，共配置床位450张；

幼儿园：常家镇中心幼儿园；

行政办公：包括镇政府、派出所、纪委（在建）等。

图2-5规划范围内公共服务设施现状图

### 7、市政基础设施现状

电力：园区企业主要电源为东南角110kv变电站（大李变），进线为110kv，出线为两条35kv，其余为10kv线路。镇区电源主要为35KV变电站（常家变），占地面积0.33公顷。

通信：镇区现状有中国网通高青分公司，解决了规划范围内电信需求，占地面积0.17公顷。

给水：生活用水主要由县城北侧黄河水厂供应；产业用水主要来自芦湖水厂，工业用水以引黄河水为主。

排水：区内有润盈污水处理厂，但尚未使用。现状污水排至绿环污水处理厂进行工业废水和生活污水处理。

雨水：就近排入南侧水系。

供热：产业园区主要依靠蟠龙热电厂供热；

燃气：园区用气以天然气为主，管线接园区南部燃气调压站，以现状中石油沧淄线气源为主气源。

### 8、用地适宜性评价

规划范围内的地势整体较为平缓，最低与最高点高差相差3m左右，坡度平均在3-5‰左右，坡向分布较为均衡，局部地区气候特征差异较小。

图2-7用地适宜性评价图

## 案例分析

### 1、淄博齐鲁化工区

（1）区位

齐鲁化学工业区位于临淄区西部，片区北起临淄大道，南至乙烯北路，西起临淄区界，东至溡园路。规划总用地面积25.36平方公里。 距离市政府约13公里，距离济青高速临淄出入口约10公里，距离济青高速金晶大道出入口约20公里。

图2-8齐鲁化工区区位图

（2）土地使用现状

现状用地以工业用地为主，占城市建设用地的42.21%。其次为村庄用地，包括金岭镇区7个村以及现状村庄安置用地包括九村居、大杨村安置用地和小杨村安置用地。

（3）规划思路

规划遵循：“绿色化学”的整体发展理念、“综合配套”的功能开发理念、“集约一体”的集成开发理，形成完善的道路系统骨架、系统的绿化隔离带和完善设施配套，集中打造园区集行政办公、科技研发、居住、商业于一体的公共服务中心，同时结合金岭镇老镇区打造居住及服务中心。

图2-9齐鲁化工区土地使用规划图

（4）规划结构

规划形成“两心、三轴、四片”的总体结构，其中：

“两心”---整个园区的公共服务中心，是集行政办公、科技研发、居住、商业于一体的综合区域；金岭镇老镇区居住及服务中心。

“三轴”---沿清田路、金烯路、纬三路的产业发展主轴。

“四片”---四个功能片区，分别为公共服务区、塑料加工及出口加工区、物流仓储区、精细化工区。

图2-10齐鲁化工区规划结构图

### 2、上海市工业综合开发区

上海市工业综合开发区为上海市九大老牌市级工业园区之一，是一个复合型的产业板块。区位上是奉贤区南桥新城的有机组成，是上海市区进入奉贤区的西北门户，区位位置良好，交通条件优越。规划范围建设至今整体框架已全面展 开，以工业和部分居住功能为主。

（1）土地使用现状

现状工业区内产业以传统制造业为主，引进企业门槛较低，批准土地过大，呈现粗放式发展，大部分企业亩均产值低于全市 平均水平，土地利用效率低。主导产业以精细化工、输配电制造为主。

图2-11上海市工业综合开发区土地使用现状图

（2）发展历程

上海市工业综合开发区大致经历了四大发展时期，分别为自由发展时期、起步拓荒时期、快速发展时期和转型提升时期。21 世纪初随着上海市工业综合开发区有限公司和国家级闵行出口加工区的成立形成工业主导的快速发展 时期，2008 年后随着土地、经济瓶颈初步体现，部分企业已自发向小微企业总部等生产性服务业转型，总体上现阶段规划范围内生活片区和工业片区已各自形成体系。

（3）规划分区

2014年5月，习近平总书记在上海考察调研时，对上海提出了“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的全新要求，为上海当好全国改革开放排头兵，创新发展先行者明确了主攻方向。认为工业区不仅仅是城市的隔离产业制造区，而将是城市建设的领跑者。规划提出上海市工业综合开发区的四大规划原则为：由经开区到转型的先行区与示范区、产业从制造走向服务，由制造转为创造、空间内涵提升；形象生产、生态、生活融合。在此基础上，形成四大功能区，具体包括：

商务商业功能区： 结合轨交站点开发，形成地区商业商务服务带 ；

研发创新功能区： 以大学城相关研发中心为基础，引进创新研发企业，形成地区科技创新与成果转化中心 ；

创业孵化功能区： 中小企业为主，为其提供公共科研平台，促进 新兴企业的发展，是研发区活力之源；

生活居住功能区： 结合城市发展轴线，为员工提供居住服务

图2-12上海市工业综合开发区功能分区图

### 3、苏州工业区

苏州工业区作为全国百强产业园区的第二名，在其发展过程中注重职住先行， 商办跟进，逐步完成工业园区向城市新区的转变。

园区的主要产业电子信息制造、机械制造积极向高端化、规模化发展；

新兴产业则重点发展科技含量、附加值相对更高的光电新能源、生物医药、融合通信以及软件动漫产业；同时园区以金融业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地的优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等现代服务业， 着力打造先进制造业、商业商务、生态居住休闲一体的时尚都市区。

苏州工业园区案例可以看出成熟期的开发区是什么样子的，概括来说就是产业发展需要职住先行，服务跟进。因此规划范围未来发展将不仅仅局限于一个工业片区，而将是城市新区的有机组成。

图2-13苏州工业区功能分区图

### 4、案例借鉴

目前产业园区的发展历程总结起来可以说经历了三个阶段，分别是成型期、成长期、成熟期。其中成型期主要是工业主导的开发区，二产发展迅速，但是与城镇的关系松散；成长期是工业新区，二产发展趋稳，三产规模逐渐增大，并且与城镇的关系逐渐密切；成熟期是产城融合的新城区，三产迅速发展，可以承接城镇的部分功能，并推动园区转型发展。目前高青常家新材料产业园基本度过成型期，处于快速成长期，发展潜力巨大，需求迫切。

根据对于案例的规划借鉴，本次规划应着重体现以下三个重点：

保留生态基底——充分挖掘现状生态要素，在规划中实现斑块、廊道的串联，构建网络生态体系。打造生态、低碳的产业园区。

甄选产业类型——严格设置并执行产业准入标准，对于污染严重类型产业制定负面清单 ，确保生态低碳类产业的发展图，同时注重明确优势主导产业，并充分发挥本地优势，形成自身特色，提高核心竞争力。

提高产城融合——生产为主的工业用地比重逐渐降低，居住、研发、商业、公共服务等比例逐渐提高，实现从无到有，从有到强。

此外，高青常家新材料产业园需要实现企业与产业的转型发展，应充分依托区域教育资源，激活科教资源，完善研发平台，提升人力资源素质，发展研究开发，交流展示，大力吸引研发企业入驻，完善自身孵化能力及商业商务等服务功能，将地区建成以具有吸引力的 创新智慧服务新区。

# 规划依据与目标

## 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

《城市规划编制办法》（建设部，2006）

《中华人民共和国土地管理法》（2004）

《城市用地分类与建设用地标准》（GB50137—2011）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—95）

《城市公共设施规划规范》（GB50442—2008）

《城市黄线管理办法》（2006）

《城市绿线管理办法》（2002）

《城市蓝线管理办法》（2006）

《山东省控制性详细规划编制技术导则（试行）》（2017）

《淄博市城乡规划管理技术规定》（试运行稿）

《高青县城市总体规划（2018-2035年）》

《山东高青经济开发区发展总体规划（2018-2035年）》

《常家镇总体规划（2018—2035）》

其他相关法律法规及标准

## 规划原则

1、多规衔接原则

立足外部发展机遇和自身资源条件综合分析的基础上，与现有上位总体规划、上版控规、专项规划和土地利用总体规划等多项规划相衔接，结合高青常家新材料产业园的发展实际进行必要的整合和调整。

2、以人为本原则

以人的需求为出发点，关注自然环境、交通系统、服务设施的构建，实现人与自然、人与社会、人与人自身的和谐共处。

3、生态优先原则

坚持生态优先，保护原生生态生物环境，创造层次分明、富有活力、风光宜人的园区环境。将生态优先原则贯穿于园区规划、建设和管理的全过程。

4、可持续发展原则

保护高青常家新材料产业园的自然资源，适度进行开发建设，提升园区配套服务水平；制定相应的控制指标，实现园区的可持续发展。

## 规划理念

规划应遵循“生态”“转型”“人本”发展理念，打造高青县NO.1的”低碳生态、转型提升、产城融合”示范区。

低碳生态——处理好生态防护与产业发展的关系，有效集聚产业，将保护与发展融为一体，提升园区竞争力；

转型提升——如何改变化工产业发展受限、土地利用不经济的现象普遍，提高产业门槛，提升土地开发价值；

产城融合——如何应对园区与镇区的关系，城镇功能与产业功能的融合，互动发展。

## 目标定位

核心职能：产业集聚、低碳生态、整合提升、扶持培育、生态宜居。

产业聚集——强化产业集群效应，构建完整产业体系；

整合提升——区域优势产业的改造与价值提升；

生态宜居——倡导节能环保，引领健康生活；

发展方向（突破口）：

1、园区应在上游原材料的瓶颈问题上寻找突破口；

2、以低成本、集中和服务为基点，整合内外资源，依靠科技进步和集约经营打造成一定区域范围内的示范地、高素质人才的集聚地。

# 功能定位与规模

## 功能定位

打造高青县“低碳生态、转型提升、产城融合”示范区。

## 土地利用规划

规划总用地面积261.9公顷，其中城市建设用地254.24公顷，水域7.66公顷，农林用地（基本农田）3.39公顷。建设用地中以工业用地为主，面积167.38公顷，占比66.76%；居住用地22.83公顷，占比9.11%；公共管理与公共服务设施用地6.19公顷，占比2.85%；商业服务业设施用地2.72公顷，占比1.08，道路与交通设施用地20.38公顷，占比8.13%；公用设施用地1.00公顷，占比0.40%；绿地与广场用地30.22公顷，占比12.05%。

本次规划分别与常家镇总体规划、常家镇土地利用总体规划、经开区总规进行衔接。其中与镇总体规划镇区用地进行比对未突破城镇开发边界；与土地利用规划进行对比，规划区内大部分为允许建设区和有条件建设区，但有两处农田，规划实施过程中必须办理农用地转用手续，方可依据本规划进行土地出让及后续建设；与经开区总规比对，有部分用地未纳入，但该规划编制时间较早，可以最新镇总规为准。

表4-1 规划城乡用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| H | H 建设用地 | 250.72 | 95.73 |
|  | 其中 | H1 城乡居民点建设用地 | 250.72 | 100 |
|  |  | 其中 | H11 城市建设用地 | 250.72 | 100.00 |
| E | E 非建设用地 | 11.18 | 4.27 |
|  | 其中 | E1 水域 | 7.79 | 69.68 |
|  |  | E2 农林用地 | 3.39 | 30.32 |
| 总计 | 261.9 | 100 |

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| R | R 居住用地 | 22.83 | 9.11 |
|  | 其中 | R2 二类居住用地 | 22.83 | 100.00 |
|  |  | 其中 | R22 服务设施用地 | 0.65 | 2.85 |
| A | A 公共管理与公共服务设施用地 | 6.19 | 2.47 |
|  | 其中 | A1 行政办公用地 | 2.96 | 47.82 |
|  |  | A2 文化设施用地 | 0.80 | 12.92 |
|  |  | A5 医疗卫生用地 | 0.85 | 13.73 |
|  |  | 其中 | A51 医院用地 | 0.85 | 100.00 |
|  |  | A6 社会福利用地 | 1.58 | 25.53 |
| B | B 商业服务业设施用地 | 2.72 | 1.08 |
|  | 其中 | B1 商业用地 | 2.54 | 93.38 |
|  |  | B4 商业用地 | 0.18 | 6.62 |
|  |  | 其中 | B41 加油加气站用地 | 0.18 | 100.00 |
| S | S 道路与交通设施用地 | 20.38 | 8.13 |
|  | 其中 | S1 城市道路用地 | 20.38 | 100.00 |
| M | M 工业用地 | 167.38 | 66.76 |
|  | 其中 | M1 一类工业用地 | 3.31 | 1.98 |
|  |  | M2 二类工业用地 | 164.07 | 98.02 |
| U | U 公用设施用地 | 1.00 | 0.40 |
|  | 其中 | U1 供应设施用地 | 1.00 | 100.00 |
|  |  | 其中 | U12 供电用地 | 0.45 | 45.00 |
|  |  |  | U15 通信用地 | 0.55 | 55.00 |
| G | G 绿地与广场用地 | 30.22 | 12.05 |
|  | 其中 | G1 公园绿地 | 5.12 | 16.94 |
|  |  | G2 防护绿地 | 25.10 | 83.06 |
| 总计 | 250.72 | 100.00 |

## 建筑面积规模

规划地上总建筑面积为100.83-111.91万平方米。其中，工业建筑总面积为75.73万平方米，居住建筑总面积为22.17-33.26万平方米。详见下表。

表4-2建筑面积规模一览表

| 建筑类型 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 万平方米 | 22.17—33.26 |  |
| 公共服务设施建筑 | 万平方米 | 2.93 | 包括公共服务、商业设施等 |
| 工业建筑 | 万平方米 | 75.73 |  |
| 合计 | 万平方米 | 100.83-111.91 |  |

## 人口规模

本次规划主要考虑范围内的居住人口及产业人口。

- 居住人口。

规划居住用地22.83公顷，结合淄博及高青县实际情况，按照人均45m²-50 m²建筑面积测算，人口容量约为0.68-0.76万人；按照人均居住用地面积28 m²-38m²测算，人口容量0.60-0.82万人。综合两种测算方法，本区域居住人口约0.75万人。

- 产业人口。

根据《城市用地分类与规划建设用地标准（2011年）》，人均工业用地面积指标为10-25人/公顷。结合工业园区产业特点，本次规划人均工业用地面积采用18人/公顷,则规划区工业人口约0.3万人。

综上，规划区人口为1.05万人。

# 用地布局规划

## 空间布局

规划综合考虑现状用地条件、道路、产业类型等因素，规划形成“一心、两廊、三轴、五区”的布局结构。

“一心”:镇区综合服务中心

“两廊”:干四排生态廊道；镇区与产业之间的生态隔离廊道

“三轴”:田翟路城镇发展轴；大张路产业发展轴；常宁路功能联系轴

“五区”：生态节能环保材料产业组团；医疗器械材料产业组团；新型纺织纤维材料产业组团；小微企业产业组团；镇区综合服务组团。

## 居住用地

规划居住用地面积为26.67hm2，占城市建设用地的10.49%。包括现状保留的常家村、在待建的滨河置业、预留的居住用地等，主要依托常家镇解决生活服务配套问题。

## 公共管理与公共服务设施用地

### 1、行政办公用地

规划行政办公用地面积2.96hm2，占公共管理与公共服务设施用地的47.82%。包括现状保留的常家镇政府、在建设的纪委办公楼、常家镇服务中心和派出所。

### 2、文化设施用地

规划医疗卫生用地0.80hm2，占公共管理与公共服务设施用地的12.92%。

### 2、医疗卫生用地

规划医疗卫生用地0.85hm2，占公共管理与公共服务设施用地的13.73%，为现状保留的常家卫生院。

### 3、社会福利用地

规划社会福利用地1.58hm2，占公共管理与公共服务设施用地的25.53%，为现状即将建成的福利院。

## 商业服务业设施用地

规划商业服务业设施用地面积2.72hm2，占城市建设用地的1.08%，主要分布在田翟路两侧。

## 工业用地

### 1、产业发展定位

高青常家新材料产业园现状工业产业以化工、医疗器械制造和通用设备制造为主，但存在产业层次较低、创新力不足，导致与省内其他地区相比产业核心竞争力较弱，亟待转型升级。现状用地使用缺乏科学引导，企业择地建厂随意性较大，导致工业用地布局疏松零散，用地集约度不高，此外根据相关标准，工业用地亩均产值应不低于400万元，现状企业普遍产值低于100万元/亩，产业用地使用效率偏低。

规划结合园区产业优势与发展现状，以及上位规划确定的转型发展要求，确定高青常家新材料产业园以新材料生产、加工等为主导产业，包括生态节能环保材料、医疗器械材料、新型纺织纤维材料，同时规划新增小微企业产业园，引入研发、总部等现代服务业，作为引领园区转型升级的引擎。

主导产业：

生态节能环保材料，包括非金属矿物制品、丙烯酸、丙烯酸丁酯、冰晶级丙烯酸等生态材料生产、加工。

重点产业：

医疗器械材料、纺织纤维材料。

配套产业：

新型纺织纤维材料、小微企业产业园。

### 2、产业用地布局

规划形成“一中心、四大片区”的产业空间布局。

“一中心”：园区综合服务中心，结合镇区布局，包括公共服务、管理、研发等功能。

“四大片区”：

生态节能环保材料产业片区、医疗器械材料产业片区、新型纺织纤维材料产业片区、小微企业产业片区。

图5-1产业空间布局图

### 3、工业用地规划

规划工业用地面积167.38hm2，占城市建设用地的66.76%。分布在常家镇区的东侧、北侧和南侧。

# 综合交通规划

## 规划原则

### 1、与外衔接、区域顺畅

强化与对外交通关系的梳理与对接，使得园区的路网与周边外围的道路网保持顺畅的连接，外部路网以上位规划为基础，保持城市道路系统的完整性和畅通性。

### 2、结构合理、分级有序

内部路网充分考虑现状建设情况，满足园区交通功能，各级别道路应分工明确，级配合理。合理安排道路网络建设的时序，按照交通需求的发展进行，并满足景观、形态、管线敷设等方面的要求。

## 道路系统规划

### 1、路网等级结构

以相关规划为基础，落实规划范围内北环路、田翟路、刘杨路等区域性道路走向，并充分利用现状道路，增强规划的可操作性。

规划主干道2条，分别为田翟路、刘杨路，道路红线控制为24米。

规划次干道5条，分别为常宁路、常学路、东常路、西常路、常荣路，主要负责园区主干道至各产业地块的交通衔接与分流，道路红线宽度控制为16-24米。

规划支路5条，分别为常德路、常信路、常阳路以及其他两条规划支路，道路红线宽度控制为12-16米。

表6-1城市道路规划一览表

| 序号 | 道路名称 | 类别 | 红线宽度（米） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田翟路 | 主干道 | 24 | 5-14-5 |
| 2 | 刘杨路 | 主干道 | 24 | 5-14-5 |
| 3 | 常宁路 | 次干道 | 24 | 5-14-5 |
| 4 | 常学路 | 次干道 | 20 | 3-14-3 |
| 5 | 东常路 | 次干道 | 16 | 3-10-3 |
| 6 | 西常路 | 次干道 | 16 | 3-10-3 |
| 7 | 常荣路 | 次干道 | 16 | 3-10-3 |
| 8 | 常德路 | 支路 | 12 | 2.5-7-2.5 |
| 9 | 常信路 | 支路 | 12 | 2.5-7-2.5 |
| 10 | 常阳路 | 支路 | 16 | 3-10-3 |
| 11 | 纵一路 | 支路 | 16 | 3-10-3 |
| 12 | 横一路 | 支路 | 16 | 3-10-3 |

### 2、交叉口规划

高青常家新材料产业园道路交叉口均为平面交叉，道路交叉口设计应满足《城市道路交叉口规划规范》（GB50647—2011）及其他相关要求，规划对道路交叉口的控制点坐标、控制点标高、变坡点、坡度和坡长进行控制，以满足道路防洪、排涝、规范要求。

### 3、客货运交通组织

根据常家镇总体规划及高青经济开发区发展总体规划，规划常宁路、常学路路为主要的货运通道，东常路、刘杨路、常阳路为客货运通道，作为货运交通的有效补充，田翟路、西常路、常荣路为主要的客运通道。

### 4、公共停车场规划

根据《常家镇总体规划（2018——2035）》，规划在常阳路与常学路交叉路口的西南侧设置一处公共停车厂，因此本次规划在规划范围内不设置公共停车场。

# 竖向工程规划

## 规划依据

1、《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83－2016

2、《室外排水设计规范》GB50014－2006

3、《城市道路工程设计规范》CJJ37－2012

## 规划原则

（1）充分利用地形地貌，减少土方工程量，体现生态性原则。

（2）满足各项工程建设场地及工程管线敷设的高程要求。

（3）满足防洪、排涝、交通要求，兼顾生态、景观要求。

## 规划内容

规划范围整体较为平坦，自然坡降基本处于1%以内。规划结合功能与空间布局，满足分散排水的要求，减少填挖方，使土方填挖在规划范围内基本平衡，降低工程造价。

竖向设计依据地势，主要城市道路交叉口规划标高遵循园区竖向规划成果，整体由南至北、由东向西坡降，内部道路结合外部道路有效衔接，整体道路坡度在0.5%以下，部分道路纵坡低于0.3%的路段尽量采用多方式排水方式，地块标高比周边道路最低路段地面平均高程高20公分以上。

# 地下空间规划

## 规划原则

（1）统一规划、综合开发、合理利用、依法管理，坚持社会效益、经济效益和环境效益相结合，考虑防灾和人民防空等需要。

（2）保护和改善城市的生态环境，科学预测城市发展的需要，因地制宜，远近兼顾，全面规划，分步实施，同经济技术发展水平相适应。

（3）竖向分层立体综合开发，横向相关空间互相连通，地面建筑与地下工程协调配合。

（4）满足对环境、安全和设施运行、维护等方面的使用要求，使用功能与出入口设计与地面建设相协调。

（5）应采用准确、可靠的城市勘察、测量、水文、地质等资料，具体编制工作应由相应资质的规划设计单位承担。

## 使用管理原则

（1）“谁投资、谁所有、谁受益、谁维护”的原则。

（2）加强使用管理，做好地下工程的维护管理和设施维修、更新。要建立健全维护管理制度和工程维修档案，确保工程、设备处于良好状态。

（3）建立健全安全责任制制度，采取可行的措施，杜绝可能发生的火灾、水灾、爆炸及危害人身健康的各种污染。

# 公用设施规划

## 供水工程规划

### 1、给水现状

规划范围内沿田翟路、东常路、常学路设有给水管线，管径为DN110-DN300。

### 2、规划原则

（1）给水管网环状布置，确保生产、生活和消防等用水安全。

（2）建成合理、可靠的供水管网系统，供水压力能满足区内多数建筑需求；工业用水的压力根据工艺要求，由各企业自行调节。

（3）在保证供水安全的前提下，合理利用现状供水设施，充分发挥工程的投资效益。

（4）坚持开源与节流并举的方针，推行分质供水、循环用水、重复用水等措施。

（5）遵循国家现行的给水设计有关技术规范、规定。

### 3、用水量预测

采用单位用地面积指标法对规划范围的用水量进行预测，其中工业用水指标考虑80%的重复利用率。

表9-1用水量预测表

| 用地性质 | 用地面积 （hm2） | 用水指标 （m3/hm2∙d） | 高日用水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 22.83 | 100 | 2283 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 6.19 | 60 | 371.4 |
| 商业服务业设施用地 | 2.72 | 60 | 163.2 |
| 工业用地 | 167.38 | 80 | 13390 |
| 道路与交通设施用地 | 20.38 | 20 | 407.6 |
| 公用设施用地 | 1.00 | 30 | 30 |
| 绿地与广场用地 | 30.22 | 15 | 453.3 |
| 总计 |  |  | 17551.8 |

根据计算可知，规划范围最高日用水量为1.76万m3/d。日变化系数取1.2，则平均日用水量为1.47万m3/d。

### 4、给水系统规划

规划范围生活区由高青县中心城区供水系统联网供水，由田翟路卫引入；工业区由城区统一供水外，在常学路上敷设一条从大芦湖泵站引来的黄河水管。

供水水质及水压应满足国家和山东省相关规范标准要求。供水管网结合规划道路呈环网布置，近期结合道路路网建设，使之形成较为完整的管网系统，提高供水的可靠性；采用生活与消防共用给水管网系统，消防水量及市政消火栓的设置按《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）执行。

### 5、中水回用规划

根据《山东高青经济开发区发展总体规划》，规划范围内东常路、常学路规划有DN300中水主干管。为提高水资源重复利用率，节约水资源，规划范围内大力提倡中水回用。中水主要回用于绿化、冲厕、街道清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防等用水。

规划期末中水回用率不低于40%。

## 排水工程规划

### 1、排水现状

现状基地沿田翟路路、东常路、常学路、常阳路、常宁路、刘杨路设有污水管线；沿翟路路、东常路、常学路、常阳路、刘杨路设有雨水管线，管径为DN600-DN1400。

### 2、规划原则

（1）排水管网和设施建设科学规划、一步到位，避免重复工程建设。

（2）污水收集充分利用地形，尽量减少土方量。

（3）实行污染物总量控制和浓度控制相结合的原则，工业废水在达到相关要求后，方可排入城市污水管网。

### 3、排水体制

规划范围采用雨污分流的排水体制。

### 4、污水工程规划

（1）污水量预测

污水量按平均日用水量的80%预测，污水排放设施普及率按100%计，预测规划范围总排水量为1.18万m3/d。

（2）污水排放规划

规划范围污水经收集后，统一排至润盈污水处理厂。润盈污水处理厂占地规模为4.52hm2，位于国井大道西侧，日处理规模4万m3/d。

污水管网结合地形及竖向设计高程敷设，规划在田翟路、东常路、常阳路、常学路敷设污水主次干管，其他道路敷设污水支管。

### 5、雨水工程规划

规划范围地势平坦，雨水工程按照“顺应地形、就近组织、直接排放”的原则进行规划。

雨水流量的计算参照淄博市暴雨强度公式进行计算：

Q=q·ψ·F

q=9338.235/（t+21.9）1.04

式中：

Q——雨水设计流量（L/s）；

q——降雨强度（L/s·hm2）；

ψ——径流系数，取0.6；

F——汇水面积（hm2）；

t——降雨历时（min），其中t = t1+t2；

t1——地面集水时间（min），取t1=15min；

t2——管渠内雨水流行时间（min）。

利用基地东南高、西北低的地形条件，沿规划范围道路敷设各级雨水管道，通过雨水管道收集道路和两侧建设用地内雨水后就近排入周边水系。鼓励企业建设雨水收集系统，提高雨水利用率。

## 电力工程规划

### 1、电力现状

规划范围内无高压走廊。距离基地周边较近的位置有三座变电站，分别是35kV常家站，容量为2×12.5MVA；110kV大李站，容量为2×50MVA。

### 2、规划原则

（1）弹性规划，根据地区开发的步骤，容量的控制应满足灵活多变的要求。

（2）统一规划，合理布局，减少迂回，降低投资。

（3）一次规划，分步实施，以近为主，远近结合。

### 3、用电负荷预测

规划采用单位建设用地负荷指标法进行用电负荷预测。

表9-2用电负荷预测表

| 用地性质 | 用地面积 （hm2） | 负荷指标（kW/hm2） | 电力负荷 （MW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 22.83 | 200 | 4.57 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 6.19 | 300 | 1.86 |
| 商业服务业设施用地 | 2.72 | 400 | 1.09 |
| 工业用地 | 167.38 | 200 | 33.48 |
| 道路与交通设施用地 | 20.38 | 15 | 0.31 |
| 公用设施用地 | 1.00 | 150 | 0.15 |
| 绿地与广场用地 | 30.22 | 10 | 0.30 |
| 总计 | —— | —— | 41.76 |

规划范围最大电力负荷为41.76MW。考虑同时系数取0.8，则实际计算负荷为33.41MW。

### 4、电力系统规划

规划范围生活区电源接自西北侧35kV常家站；园区电源接自规划范围东南侧的110kV大李站，容量分别为2×12.5MVA、2×50MVA。

规划范围内没有高压走廊。规划范围内采用环状供电网络，提高供电的安全可靠性，中压10kV及以下配电线路全部采用地埋敷设。

## 通信工程规划

### 1、规划目标

随着数据通信以及多媒体信息业务的飞速发展，未来的通信工程将建成结构合理、高速宽带、面向未来的信息网络，充分利用和融合各方面网络资源，促进电信、电视、计算机三网融合，强化网络与信息安全保障体系。

### 2、电信规划

（1）通信量预测

固定电话用户采用分类用地综合指标法进行预测。

表9-3 固定电话量预测表

| 用地性质 | 用地面积（hm2） | 电话指标 （线/hm2） | 固定电话量 （线） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 22.83 | 70 | 1598 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 6.19 | 40 | 248 |
| 商业服务业设施用地 | 2.72 | 100 | 272 |
| 工业用地 | 167.38 | 36 | 6026 |
| 道路与交通设施用地 | 20.38 | 10 | 204 |
| 公用设施用地 | 1.00 | 15 | 15 |
| 合计 | —— | —— | 8363 |

规划范围固定电话需求量约为0.84万线。

宽带用户普及率取35户/百人，则规划范围远期宽带用户数为0.27万户。

移动电话普及率取105卡号/百人，则规划范围远期移动电话数为0.8万卡号。

（2）电信设施规划

根据《常家镇总体规划（2018——2035）》，规划范围内设有电信支局一处可满足需求。现有电信支局可通过改扩建，增加PON设备，改建为综合机房。

（3）通信管线规划

由地下通信管线管理部门，对现状架空通信线路进行管道化改造，并通过合并、扩容等措施整合各通信公司现状管道。对于新建道路，则统一建设通信管道，各通信公司的通信线路应统一敷设于该管道内，做到通信管道统一规划、统一建设和统一管理。管道应按远期容量一次性建成，避免多次挖掘。

规划通信管道结合新建道路进行铺设，原则上，规划范围主次干道全部铺设管道。同时对原有杆路进行改造，在原有架空电（光）缆的路由上铺设新管道，把架空电（光）缆逐步改入管道敷设。

### 3、邮政规划

规划结合公共建筑设置1处邮政所，位于田翟路两侧沿街商业。

## 燃气工程规划

### 1、燃气现状

现状规划范围内尚未通燃气。

### 2、用气量预测

- 居民用气量

| 序号 | 用气指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规划人口 | 7610 |
| 2 | 天然气气化率（%） | 90 |
| 3 | 用气人口（人） | 6849 |
| 4 | 用气定额（m³/人.日） | 0.25 |
| 5 | 用气量（m³/日） | 1712 |

居民用地量为1712 m³/日。

- 公建用气量

公共建筑及商业建筑等非住宅建筑的耗气量按照居民用户耗气量的20%考虑，则平均日用气量为342 m³。

- 工业用气量

工业用地的天然气耗气量标准为25-35万MJ/km².日，天然气耗气量标准经换算后可表示为60m³/公顷，则工业用地用气量为10043 m³/日。

- 未预见用气量

未预见用气量按总用气量的5%计算，则用气量为605 m³/日。

综上，平均日总用气量为12702m³/日。

### 2、气源规划

根据《常家镇总体规划（2018——2035）》，规划范围气源来以现状中石油沧淄线气源为主气源，规划建设的中石化天津LNG专线气源为重要补充，以LNG为调峰气源的天然气提供充足保障，同时将山东汇龙化工科技有限公司4×104Nm3/h煤气发生炉作为园区备用气源。

### 3、燃气管网规划

规划采用次高压-中压-低压三级和次高压-中压两级输配系统供气方式。其中，次高压-中压-低压三级输配系统主要适用于居民用户供气，次高压-中压两级输配系统适用于工业用户供气。基地内沿道路敷设环状中压配气网，保障供气的安全可靠。

## 供热工程规划

### 1、供热现状

规划范围现状以蟠龙山热力厂为主要热源。

### 2、规划原则

（1）以上位规划为指导，遵循“近远期相结合、工业与民用相结合、大中小相结合，合理布局、全面安排、分期实施”的原则。

（2）严格遵守国家节约土地、节约能源和保护环境的基本国策，贯彻执行国家能源产业政策。以“节约能源、改善城市环境”为宗旨编制热力规划方案。

### 3、热负荷预测

采用单位建筑面积热指标法预测规划范围热负荷。规划住宅采暖热负荷指标取45W/m²，公共建筑采暖热负荷指标取50W/m²，工业办公建筑及厂房采暖热负荷指标取45W/m²。住宅及公建建筑集中供热普及率取90%，工业办公建筑及厂房集中供热普及率取50%，则规划范围采暖热负荷预测如下表所示：

表9-4热负荷预测表

| 类别 | 建筑面积 （万m2） | 采暖指标 （W/m2） | 供热普及率 | 采暖热负荷 （MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 22.17-33.26 | 45 | 90% | 8.98-13.5 |
| 公建 | 2.93 | 50 | 90% | 1.32 |
| 工业 | 75.73 | 45 | 50% | 17.04 |
| 合计 | 83.49 |

根据表中计算可知，规划范围采暖热负荷为27.34MW-31.86MW。

### 3、供热系统规划

供热管网分布要满足使用上的要求，尽量缩短管线长度，尽可能节省投资和钢材消耗；热力管网分布根据热源布局、热负荷分布和管线敷设条件，按照全面规划、远近结合的原则，做出分期实施的布置。规划范围内沿规划道路敷设蒸汽和热水两套供热管网。

# 生态环境保护规划

## 生态环境保护规划

### 1、环保目标

（1）环境质量标准

大气环境质量标准：保持在《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，好于或等于二级标准的天数达到全年的90 %以上。

水体环境质量标准：地表水体按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）保持在Ⅲ类以上，地下水体按《地下水环境质量标准》（GB/T14848—1993）保持在Ⅲ类以上，城市饮用水源水质达标率达到100 %。

噪声环境质量标准：保证在《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的三类标准以上，环境噪声达标区覆盖率达到100%以上，城市交通干线噪声值平均值控制在70分贝以下。

表10-1 环保规划指标一览表

| 项目 | 目标 |
| --- | --- |
| 工业废水处理率（%） | 100 |
| 工业废水综合合格率（%） | 100 |
| 工业废水回用率（%） | 40 |
| 可燃气体利用率（%） | 100 |
| 有害气体处理率（%） | 100 |
| 废渣利用处理率（%） | 100 |
| 粉煤灰综合利用率（%） | 100 |
| 生活污水处理率（%） | 100 |
| 生活污水回用率（%） | 40 |
| 中水回用率（%） | 40 |
| 垃圾无害化处理率（%） | 100 |

（2）污染物排放标准

工业废水和生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的一级A标准及有关行业污染物排放标准。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》及各行业大气污染物排放标准。

工业、仓储物流功能区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的三类标准，生活配套区环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）二类标准。

固体废弃物处置排放执行:《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889—2008）。

### 2、污染防治措施

（1）大气污染防治措施

建设项目采取的生产工艺应为清洁生产工艺，转化率高，废气排放量少；

采用火炬或焚烧炉，对生产废气中的有机污染物或恶臭物质等进行焚烧处理；

对排入大气的废气实施达标排放，污染物总量控制。在废气排放点设置在线自动检测仪表；严格控制有毒有害气体排放，并对有毒有害气体排放实施监控；

集中供热、供气；采用含硫低、环保型煤做燃料。

（2）废水污染防治措施

选择节水工艺，实施水资源利用的市场化管理；

基地内部最大限度实现污水资源化、提高中水回用量，减少环境排污量；

排水系统实施清污分流制度；

对污水实施集中处理，达标排放，总量控制。各厂进入污水处理厂的污水需要自行处理，并达到污水处理厂接收水质标准要求；

规划范围内所有污水均需由经有关部门确认的污水排放口排放，禁止在污水排放口外设新的污水排放口。污水排放口实施规范化建设，并安装在线监测仪器，保证污水达标排放。

（3）噪声污染防治措施

选购低噪声设备，根据设备情况，采取降噪措施；

对噪声设备设计、安装降噪设施；保证厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348—2008）要求。

（4）固体废弃物污染防治措施

推广无废少废生产工艺，鼓励工业固废循环利用，减少废物产生量；

严格贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001），使工业固体废物达到安全处置；

其它不能回收的固体废弃物由企业自行封闭处理后运送到工业固体废弃物处理场。

## 环境卫生设施规划

### 1、规划原则

（1）坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则。

（2）强调经济建设与环境保护协调发展的原则，不能以牺牲环境为代价来发展经济。

（3）坚持“谁污染谁治理”、“谁开发谁保护”的原则。布局合理化、科学化、生态环境高质。

### 2、规划目标

（1）道路清扫实现全日制保洁，主、次干道清扫机械化程度达到100%。

（2）垃圾分类袋装化、资源化、无害化处理率达到100%。

（3）粪便无害化处理率达到100%。

（4）水冲式公共厕所均达到标准二类以上。

（5）生活垃圾中转、运输机械化、封闭化。

### 3、生活垃圾量预测

规划范围内总人口0.76万人，人均垃圾产生量取0.7kg/d，则规划范围内日垃圾产生量为5.3t。

### 4、固体废物收集方式

固体废物是规划范围环境卫生工作的主要对象，规划对垃圾的减量、收集、运输在空间布局上的设置进行综合协调，以提高垃圾消纳水平，并建立健全的物资回收体系，逐步实行垃圾分类收集。

（1）生活垃圾

全面实行垃圾分类收集，按焚烧、填埋、综合处理的各自要求全面进行分类收集。垃圾收集向集装化、大型化发展。分类后的无机垃圾尽量回收利用。

（2）工业垃圾

工业垃圾主要由生产企业自行负责收运，通过改进工业技术及新工艺来实现循环利用。

### 5、环卫设施规划

（1）垃圾转运站

规划范围的垃圾经垃圾收集站、废物箱等收集集中后，转运至位于规划范围东北部的密闭式垃圾中转站，再送入高青县垃圾处理系统统一处理。

（2）废物箱

规划范围道路两侧配置废物箱原则具体如下：生活性主、次干道按照200m的间距在道路两侧对称设置；交通性主、次干道以及围网区干路按照200m间距在道路两侧交叉设置；城市支路以及围网区支路按照400m间距在道路两侧对称设置；优先结合公交站点设置。

（3）公共厕所

确定规划范围内公共厕所设置标准如下表。

表10-2公共厕所设置标准

| 用地性质 | 设置密度 （座/km2） | 设置间距 （m） | 建筑面积 （m2/座） | 独立式公厕用地面积 （m2/座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 3-5 | 500-800 | 30-60 | 60-100 |
| 公共设施用地 | 4-11 | 300-500 | 50-120 | 80-170 |
| 工业、仓储用地 | 1-2 | 800-1000 | 30 | 60 |

根据规划范围的功能与空间布局特征，规划共设置2座公共厕所，分别位于东常路与常荣路、东常路与常德路交叉口居住地块，可结合配套公建设置也可独立设置。

## 海绵城市规划

依据2016年发布的山东省工程建设标准《海绵城市设计规程》（J13469-2016）及《淄博市高新区海绵城市专项规划》成果中明确提出高新区海绵城市建设主要控制目标是径流总量控制，较主要目标是污染控制，其次是雨水资源化利用和峰值控制。

其在海绵城市单元控制要求中，将淄博综合保税区整体划分到建设核心区④区中，应严格按照海绵城市建设要求进行开发建设，保证实现海绵化指标。整体建设思路遵循问题导向，重点解决规划工业点源污染问题，同时合理布局开敞空间，大量建设下凹式绿地，疏通下游排洪河道，消除内涝隐患。

针对各类用地性质控制指标要求如下表。

表10-3高青常家新材料产业园各类用地海绵指标表

| 序号 | 用地性质 | 强制性控制指标 | 引导性控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年径流总量控制率 | 设计降雨量（mm） | 建筑密度（%） | 绿化率（%） | 下沉式绿地率（%） | 绿化屋顶率（%） |
| 1 | 道路 | 75% | 22.1 | 0 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 公园与绿地 | 90% | 40.1 | 5 | 80 | 30 | 1 |
| 3 | 水域 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 居住用地 | 70% | 18.7 | 30 | 35 | 10 | 1 |
| 5 | 工业用地 | 70% | 18.7 | 40 | 15 | 0 | 1 |
| 6 | 商业用地 | 75% | 22.1 | 60 | 25 | 0 | 1 |
| 7 | 公共设施用地 | 75% | 22.1 | 40 | 25 | 50 | 0 |

具体管控指标要求见下表。

表10-4高青常家新材料产业园海绵指标表

| 指标分类 | 指标值 |
| --- | --- |
| 总指标 | 年径流总量控制率（%） | 76% |
| 强制性指标 | 水系生态岸线率（%） | 100% |
|  | 污染物削减率（%） | 65% |
|  | 内涝防治标准 | 10年一遇 |
|  | 雨水资源利用率（%） | 0.2% |
|  | 绿地面积（ha） | 28.05 |
|  | 公共水域面积（ha） | 7.66 |
|  | 下沉式绿地面积（ha） | 16.83 |
|  | 分区调蓄容积（万m3） | 0.06 |
|  | 调蓄利用容积（万m3） | 0.02 |

# 地景观系统规划

## 绿地与广场用地规划

规划规划绿地与广场用地面积30.22公顷，占城市建设用地的12.05%。其中，公园绿地面积5.12公顷，占城市建设用地的16.94%；防护绿地面积25.10公顷，占城市建设用地的83.06%。

### 1、公园绿地

规划范围内公园绿地主要有2处，分别为：

中心公园，位于田翟路与常信路交叉路口的东北侧，面积为1.28公顷；

滨河公园，位于田翟路与北环路交叉路口的北侧，面积为0.48 公顷；

### 2、防护绿地

规划防护绿地主要作为隔离和安全防护功能的绿地，具体控制要求如下：

沿常学路两侧分别设置20m、8m宽的防护绿地；

沿常宁路南侧设置12m宽的防护绿地；

沿刘杨路两侧分别设置6m宽的防护绿地；

沿常阳路南侧设置10m宽的防护绿地；

沿东常路两侧分别设置20m、12-100m宽的防护绿地。

沿高速公路北侧设置60m宽的防护绿地。

## 景观系统规划

规划形成“一心、两廊、四带、多节点”的布局结构。

一心：利用镇区的中心公园形成核心；

两廊：利用干四排、防护绿带形成生态廊道；

四带：利用道路两侧绿化形成绿带；

多节点：指围绕公园绿地形成的多个景观节点，均匀分布在各街区内，形成网络状景观脉络，提高园区环境整体水平。

# 综合防灾规划

## 抗震规划

### 1、设防标准

基地地震动峰值加速度值为0.10g，相当于7度地震烈度区，归属相对较稳定区。规划抗震设防烈度为7度，生命线系统抗震设防标准提高一级设防。

### 2、抗震设施规划

（1）避震疏散场地：充分利用停车场、开敞空间和各类绿地作为避难场所。入驻规划范围的企业，需各自布置相应的开敞空间作为疏散场所。

（2）疏散救援通道：以田翟路、西常路、东常路、常学路、刘杨路、常宁路等主次干路为规划范围内的主要疏散救援通道，需按相关要求在疏散通道上设置醒目标志。

（3）生命线系统：对交通、能源、通信、给排水等城市基础设施及粮食、医疗、消防等生存系统，应采取提高设防标准，设施地下化，增加备用率等措施，提高生命线系统抵御地震等灾害的能力。

### 3、地质灾害防治

新建建筑物需采取能够抵抗地表沉陷变形的抗变形结构技术措施。工程建设过程中和建成后应加强地质灾害监测，以便及时发现及时采取措施，避免地质灾害的发生，减少地质灾害造成的损失。同时，应加强与有关地质灾害防治部门的联系，发现问题及时研究解决。

## 防洪规划

根据《常家镇总体规划（2018—2035）》，规划范围防洪工程按照20年一遇标准设计。

## 消防规划

### 1、消防站规划

根据《常家镇总体规划（2018—2035）》，保留镇域范围内现状消防大队，规划新增一处消防大队，位于旧镇路与扳倒井路交叉口处。作为规划范围消防责任分区。

根据相关规范要求，大型项目厂区需建设企业专职消防站，负责企业内部火灾预防及火灾消防，并相应配备消防装置。企业专职消防站应接受企业公安消防队统一调度指挥，参加扑救本企业以及支援其它企业各种火灾灭火应急救援工作。

### 2、消防供水规划

消防供水与生活给水共用管道，给水管道应满足消防用水的要求，消防给水管网采用环状布局，市政道路给水管道最小管径一般不小于150mm，用水高峰时支管最不利点市政消防栓的压力不得低于0.15Mpa，其流量不得小于15L/s。规划将规划范围南部的干四排作为备用消防水源。

消防栓沿道路按照100-120m的间距布置，其保护半径不大于150m；消防栓距离建筑墙体应不小于5m，距离路边不大于2m。

### 3、消防疏散

（1）消防通道与园区干路合用，其它道路应按消防要求进行建设。街区内消防车通道的宽度、间距和转弯半径等应符合国家有关规定。

（2）工业区内各类建筑物、构筑物、堆场等应符合消防法规要求，建筑沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过建筑的消防车道，沿街建筑应设连接街道内院的通道，其间距不大于80m。

（3）加强各生产单位内部道路建设，保证消防车辆畅通，消防道路宽度大于等于4m。净空高度不应小于4m，尽端式消防车辆的回车场尺度应大于15m×15m。

## 人防规划

### 1、规划原则

人防工程建设计划，应纳入国民经济和社会发展计划，贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的方针，防患于未然，兼顾工程的战备效益、社会效益和经济效益。

结合民用建筑修建防空地下室。人防工程建设的重点是指挥通信工程、人防专业队和各类配套工程，以及人员掩蔽工程等。

### 2、人防工程

留城人员掩蔽以区为单位组织，以地下人防掩蔽工程、加固改造的既有普通地下室掩蔽为主，并充分利用规划的公园、绿（空）地等应急避难场所，遵循就地就近的原则进行掩蔽。

在具体项目建设中留出足够的绿地、广场和疏散通道，减轻灾时人口疏散的压力。交通及市政公用设施要做到上下结合，环状连通，多路疏运，以增强灾时应受能力。

1、疏散通道

规划以区内干路作为人防疏散主要通道。人员主要通过田翟路、刘杨路、常学路等道路向外疏散。

2、地下掩蔽工程

规划人均人防面积1.0平方米。规划警报设施达到每平方千米设置一台，覆盖率达到100%。在集中行政办公、商业文化中心等处建设较大型的地下综合人防工程，在居住区建设分散的地下人防工程。

3、指挥工程

规划范围内的人防指挥工作由镇政府统一负责。

4、医疗救护中心

规划范围内卫生院承担战时医疗救护工作。

# 街区划分与控制

## 街区划分与控制

### 1、划分原则

（1）用地完整，功能明确；

（2）界线稳定，编码统一；

（3）规模适宜，设施配套。

### 2、街区划分

综合考虑道路划分、用地权属及用地功能等条件，将规划范围划分为4个街区。

依据《山东省控制性详细规划编制技术导则（试行）》（2017）的相关规定，编码格式采用“设区市码—分区码—片区码—街区码—地块码”的格式，街区编码为前四级，如ZB-GQ-CJ01-01。

表13-1街区汇总表

| 街区编码 | 面积（hm2） | “四至”界线 |
| --- | --- | --- |
| ZB-GQ-CJ01 | 16.26 | 东至东常路，南至西常路，西北至规划边界。 |
| ZB-GQ-CJ02 | 46.95 | 东至东常路，西、北至西常路、南至规划边界。 |
| ZB-GQ-CJ03 | 83.2 | 东、南至规划边界，北至刘杨路、西至东常路。 |
| ZB-GQ-CJ04 | 83.19 | 东、北至规划边界，南至常宁路，西至常学路。 |
| 合计 | 254.24 |  |

### 3、街区主导功能

高青常家新材料产业园以新材料加工、生活居住为主导功能。

表13-2街区主导功能和用地布局一览表

| 街区编码 | 主导功能 | 用地布局 | 城市建设用地规模（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| ZB-GQ-CJ01 | 工业 | 规划范围北部片区 | 16.26 |
| ZB-GQ-CJ02 | 生活居住 | 东常路与西常路中间区域 | 46.95 |
| ZB-GQ-CJ03 | 工业 | 东常路与常学路之间区域 | 83.2 |
| ZB-GQ-CJ04 | 工业 | 刘杨路两侧区域 | 83.19 |
| 合计 |  |  | 254.24 |

## “六线”控制规划

本规划对道路用地控制线、水体保护控制线、基础设施用地控制线、公益性公共服务设施用地控制线和各类绿地范围控制线提出控制管制办法。

### 1、道路用地控制线

（1）划定

本规划中涉及的道路用地控制线包括城市道路系统各级道路的红线。

（2）控制要求

在道路用地控制线内禁止进行下列活动：道路用地控制线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设；有关部门不得违反规定，批准在道路用地控制线内进行建设；因建设或者其他特殊情况，需要临时占用道路用地控制线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

### 2、水体保护控制线

（1）划定

本规划中水体保护控制线主要指规划范围内水体公园保护范围。

（2）控制要求

在水体保护控制线内禁止进行下列活动：违反水体保护控制线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用水体保护控制线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对城市水系保护构成破坏的活动。

在水体保护控制线内进行各项建设，必须符合经批准的城市规划。

在水体保护控制线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其它工程设施，应当经市规划委员会同意后依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，依照有关法律、法规办理相关手续。

需要临时占用水体保护控制线内的用地或水域的，应当经市规划委员会同意后报经市人民政府建设主管部门（城乡规划主管部门）审核并依法办理相关审批手续；临时占用后，应当限期恢复。

### 3、基础设施用地控制线

（1）划定

本规划中基础设施用地控制线主要指变电站、电信支局、供电所等基础设施的界线。

（2）控制要求

在基础设施用地控制线内进行建设，应当符合经批准的城市规划。

在基础设施用地控制线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

迁移、拆除基础设施用地控制线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

建设或其他特殊情况需要临时占用基础设施用地控制线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

在基础设施用地控制线内禁止进行下列活动：违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

### 4、各类绿地范围控制线

（1）划定

本规划中各类绿地范围控制线主要包括公园绿地、防护绿地的范围界线。

（2）控制要求

各类绿地范围控制线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

有关部门不得违反规定，批准在各类绿地范围控制线内进行建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用其用地的，必须依法办理相关审批手续。

在各类绿地范围控制线内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应限期迁出。

任何单位和个人不得在各类绿地范围控制线内进行取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

## 建筑高度分区控制

建筑高度控制是规划对建筑物高度的限制。建筑物最大高度必须满足以下要求：日照要求、城市住宅街区景观要求、高压线安全要求、视线廊道要求等。为了合理布局高层建筑，创造良好的城市天际轮廓线，形成建筑景观特色，共划分为3个建筑高度分区，分别为0-12米，12-24米，24-30米。

沿田翟路两侧形成规划范围标志性的建筑景观，高度控制在27米。重点控制公园、广场周边的建筑高度，打通视线走廊，形成有层次、高低起伏的城市天际线。

建筑高度仅对民用建筑进行控制，工业区因生产工艺流程需新建的生产设施可根据专业要求进行建设，本规划不做强制性规定。

## 建设强度分区控制

通过建设强度控制，保证良好的城市空间环境，有效引导投资、提高土地使用效率。规划共划分为4个建设强度分区，容积率分别为0-1.0，1.0-1.5，1.5-2.0，2.0-3.0。

表13-3新建项目的基准容积率

| 用地性质 | 用地代码 | 容积率 |
| --- | --- | --- |
| 二类居住用地 | R2 | 1.2＜FAR≤1.5 |
| 二类工业用地 | M2 | 1.0≤FAR |
| 商业服务业设施用地 | B1 | 1.0＜FAR≤1.2 |

# 规划实施

## 开发建设时序

按照“建设一片、发展一片、成熟一片、收益一片”的开发原则，分三期开发实施。

一期重点发展与完善常学路东侧、杨柳路南侧的生态节能环保材料产业组团，包括在待建项目、扶贫项目、小微企业产业组团等，形成高青常家新材料产业园的产业基础，带动其他产业组团的发展，同时注意基础设施先行，注重标志性建筑与景观的塑造。

二期建设区域注意集中在常宁路以南、东常路以东、常学路以西的医疗器械材料产业组团，进行产业拓展，功能配套进一步完善。

三期主要集中在常家镇区及新型纺织纤维材料产业组团，以改造提升为主。

## 规划实施措施

（1）本规划一经批准，由山东高青经济开发区管委会统一组织实施。各级部门必须统一思想，充分认识控制性详细规划的重要性，切实发挥控规对于高青常家新材料产业园土地和空间资源利用的指导和控制作用；提高规划的法律地位，强调依法建设，保证基地内各项建设活动能够按照规划协调、健康、有序地进行。

（2）采取多种形式宣传本规划，建立公众参与规划的机制，拓展群众参与规划的渠道，增强群众的规划意识，让群众了解规划、遵守规划并监督执法。

（3）建立健全规划的监督检查制度，发挥法律监督、行政监督、舆论监督和群众监督的作用，对规划实施情况进行监督检查，认真查处和纠正各种违反规划的行为，加大对违法建设的整治。

（4）进一步加强法制建设，保证依法实施本规划。坚持“一书两证”的规划许可制度，加强建设工程实施过程中的经常性规划管理。积极探索适应社会主义市场经济体制需要的管理办法，推行以“指标化管理”为主的管理模式，把规划工作纳入标准化、规范化、法制化轨道。

（5）以政策为引导，坚持改革创新，构建社会主义市场经济体制下产业园区建设多元投融资体系，按照“谁投资、谁建设、谁受益”的原则，吸引社会各方面、各层次的投资，拓展多元化发展道路；建立资源市场配置的机制和基础设施市场化运营体制，将高青常家新材料产业园土地、基础设施、公共服务设施等资源配置推向市场。

# 附表

附表1现状城乡用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 4.32 | 2.88 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 4.32 | 2.88 |
|  |  | R22 | 服务设施用地 | 0.79 | 0.53 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 4.73 | 3.15 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 2.74 | 1.83 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 0.46 | 0.31 |
|  | A6 |  | 社会福利用地 | 1.53 | 1.02 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 2.04 | 1.36 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 1.82 | 1.21 |
|  | B4 |  | 公共服务设施营业网点用地 | 0.22 | 0.15 |
| M |  |  | 工业用地 | 126.76 | 84.51 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 126.76 | 84.51 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 9.67 | 6.45 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 9.67 | 6.45 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 0.62 | 0.41 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.62 | 0.41 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 0.45 | 0.30 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.17 | 0.11 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 1.86 | 1.24 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 1.86 | 1.24 |
| H11 | 城市建设用地 | 150 | 100.00 |
|  | H14 |  | 村庄建设用地 | 8.24 |  |
| E |  |  | 非建设用地 | 103.66 |  |
|  | E1 |  | 水域 | 7.84 |  |
|  | E2 |  | 农林用地 | 95.82 |  |
|  | 规划范围 |  |  | 261.9 |  |

附表2 规划城乡用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| H | H 建设用地 | 250.72 | 95.73 |
|  | 其中 | H1 城乡居民点建设用地 | 250.72 | 100 |
|  |  | 其中 | H11 城市建设用地 | 250.72 | 100.00 |
| E | E 非建设用地 | 11.18 | 4.27 |
|  | 其中 | E1 水域 | 7.79 | 69.68 |
|  |  | E2 农林用地 | 3.39 | 1.35 |
| 总计 | 261.9 | 100 |
| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 比例（%） |
| R | R 居住用地 | 22.83 | 9.11 |
|  | 其中 | R2 二类居住用地 | 22.83 | 100.00 |
|  |  | 其中 | R22 服务设施用地 | 0.65 | 2.85 |
| A | A 公共管理与公共服务设施用地 | 6.19 | 2.47 |
|  | 其中 | A1 行政办公用地 | 2.96 | 47.82 |
|  |  | A2 文化设施用地 | 0.80 | 12.92 |
|  |  | A5 医疗卫生用地 | 0.85 | 13.73 |
|  |  | 其中 | A51 医院用地 | 0.85 | 100.00 |
|  |  | A6 社会福利用地 | 1.58 | 25.53 |
| B | B 商业服务业设施用地 | 2.72 | 1.08 |
|  | 其中 | B1 商业用地 | 2.54 | 93.38 |
|  |  | B4 商业用地 | 0.18 | 6.62 |
|  |  | 其中 | B41 加油加气站用地 | 0.18 | 100.00 |
| S | S 道路与交通设施用地 | 20.38 | 8.13 |
|  | 其中 | S1 城市道路用地 | 20.38 | 100.00 |
| M | M 工业用地 | 167.38 | 66.76 |
|  | 其中 | M1 一类工业用地 | 3.31 | 1.98 |
|  |  | M2 二类工业用地 | 164.07 | 98.02 |
| U | U 公用设施用地 | 1.00 | 0.40 |
|  | 其中 | U1 供应设施用地 | 1.00 | 100.00 |
|  |  | 其中 | U12 供电用地 | 0.45 | 45.00 |
|  |  |  | U15 通信用地 | 0.55 | 55.00 |
| G | G 绿地与广场用地 | 30.22 | 12.05 |
|  | 其中 | G1 公园绿地 | 5.12 | 16.94 |
|  |  | G2 防护绿地 | 25.10 | 83.06 |
| 总计 | 250.72 | 100.00 |