一、演练目的
1、验证田镇街道消防安全应急预案的可操作性，找出可能需要进一步完善和修正的地方。

2、检查并提高应急救援的启动能力；检查应急救援队员遇到安全事故时的应急能力及逃生能力。

3、检查应急队伍及人员是否已经熟悉并履行了职责，及应急队伍和人员之间的相互配合协调能力，验证建立的报警、通信联络渠道是否畅通。

4、检查应急人员对救援工具等抢险器材、装备的熟练程度，提高抢救的效率。

二、组织领导
为确保演练工作的顺利进行，成立事故综合演练方案指挥部。

	小组名称
	小组职责
	小组成员

	指挥部
	指挥各小组，协调各部门，确保事故危害降到最低
	李坤

	警戒疏散组
	设立警戒线并进行现场治安和交通指挥；引导外部救援车辆进入现场
	赵黎明

	医疗救护组
	抢救被抬出来的中毒人员并配合外援专业医疗队把重症者送往医院救治
	高培

	后勤保障组
	随时准备购买伤员及救护人员所需的一切物资
	宋希岗

	应急抢险组
	救出中毒人员，处置危险源
	于锴

	通讯联络组
	领导小组与应急救援指挥中心、各应急救援队之间、以及公司对外的联络、协调工作
	李伟


三、演练所需物品和应急器材
1、观摩台条幅：2022年田镇街道生产安全事故应急救援演练；

2、座次牌4个，音响设备1套，话筒不少于2个（主持人、解说人话筒，总指挥话筒），对讲机5个；

3、各救援小组袖标；（抢险救援组，医疗救护组，警戒疏散组，通讯联络组）

4、空气呼吸器和防化服2套，担架1副，防毒面具2套，应急药箱1个；

5、烟幕弹1个，报警器1台；

6、警戒绳二盘；

7、干粉灭火器2个，消防水带1盘；

8、消防车1辆，救护车1辆。

四、演练时间和地点
1、时间：演练拟定于2022年6月29日

2、地点：淄博润美食品有限公司制冷机房

五、情况设置
布置临时指挥部场所（注意风向，设在上风向）；

假设制冷机房的液氨储罐上方阀门因腐蚀老化原因发生液氨泄漏，接到应急救援队接到润美食品的救援电话，立即赶往现场参与救援行动。

六、演练程序：
1、演练启动

要提前对现场演练器材设备配备和相关参演人员的准备工作情况进行检查，总指挥确认无误后宣布演练正式开始。

2、过程控制

（1）演练过程控制人员分布在演练现场的关键区域，对演练人员的行为进行全过程监督和控制，确保演练的真实性和严肃性，并及时与总指挥沟通，严格把握演练进度。

（2）总指挥按照演练方案发出控制消息，控制人员向参演人员和模拟人员传递控制消息。参演人员接收到信息后，按照真实事件时的应急处置程序，并根据应急行动方案，采取相应的应急处置行动。

（3）控制消息可由喊话传递，也可使用对讲机、手机等方式传送。演练过程中，应随时掌握演练进展情况，并报告演练中出现的各种问题。

3、演练结束与终止

（1）演练结束。

所有演练行动实施完毕时，副总指挥要向总指挥发出结束信号，现场总指挥下达集合命令，所有演练人员立即停止演练活动，向指挥部集合，现场总指挥宣布演练结束并进行演练现场总结与评估讲话。最后，按计划清点人数，检查装备器材，查明有无伤病人员等。并按计划有序安排现场人员离开，人员离开后，善后处置组要组织人员清理演练现场，撤出各类演练器材。

（2）演练终止。

若演练由于客观原因需非正常结束，副总指挥要向现场总指挥说明情况，由总指挥按照事先规定的程序和指令终止演练。

出现以下2种情况应终止演练：

①出现真实突发事件且需要参演人员参与应急处置时，要立即终止演练，并安排参演人员迅速回归工作岗位，履行应急处置职责。

②出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决时，可提前终止演练。

七、演习纪律及注意事项
（一）演练纪律：

1、服从指挥，统一行动，不得以任何理由违反或拒绝总指挥的演习指令；

2、演习过程中各部门负责人必须高度重视，亲自指挥；

3、演习过程中严禁大声喧哗或擅自离队，东窜西跑，以确保安全；

4、在演习过程中应动作逼真，不能有嬉笑打闹现象；

5、部门内针对本次消防演习之方案必须做到上传下达，进行全员宣导。

（二）注意事项：

1、所有参加演习人员必须参加；所有参见演习人员按照演习预案步骤、紧张、有序进行演练；2、各部门做好协调工作；3、各部门提前疏通通道，确保疏散过程中通道畅通。

八、演练总结与预案修订

演练结束后，安环办根据应急演练准备、策划、演练记录、应急预案、演练总结等材料进行分析总结，并形成书面总结报告。总结报告的主要内容包括：演练基本概要、发现问题、取得的经验教训和应急管理工作建议等。通过演练效果总结，查找事故应急预案漏洞，根据需要进行修订，并按原程序进行审批。

[image: image1.jpg]2FHAHEEER

BEERAMES

20225 211 26 “R2E~H

-

\

B
§




[image: image2.jpg]Ao

4!

f

e

-
s

243

b R R O

[ Ll o

TIT T4





[image: image3.jpg]



[image: image4]
