附件：

仪器检定清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯检测仪 | DR300 | HACH哈希公司 | 1 |  |
| 2 | 二氧化氯检测仪 | DR300 | HACH哈希公司 | 1 |  |
| 3 | 数位式照度计 | DT-1330A | 深圳市利华金科技有限公司 | 1 |  |
| 4 | 钢卷尺 |  | 得力牌 | 1 |  |
| 5 | 二氧化碳分析仪 | TES-1370 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 1 |  |
| 6 | 一氧化碳分析仪 | TY-9500 | 北京天跃环保科技有限公司 | 1 |  |
| 7 | 甲醛分析仪 | LB-4160B | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 1 |  |
| 8 | 数字粉尘仪 | LD-5C（B） | 北京绿林环创科技有限公司 | 1 |  |
| 9 | 便携式氨气检测仪 | LB-MS4X-NH3 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 1 |  |
| 10 | 声级计 | HS5633 | 国营四三八〇厂嘉兴分厂 | 1 |  |
| 11 | 数字式照度计 | LX1330B | 深圳市欣宝瑞仪器有限公司 | 1 |  |
| 12 | 数字温湿度计 | TES-1360A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 1 |  |
| 13 | 微风仪 | TY-9900 | 北京天跃环保科技有限公司 | 1 |  |
| 14 | 电导率仪 | HI98303 | HANNA instruments（哈纳仪器） | 1 |  |
| 15 | ATP荧光检测仪 | ST-ATP | 山东三体仪器有限公司 | 1 |  |
| 16 | 便携式pH计 | LH-P220 | 浙江陆恒环境科技有限公司 | 1 |  |
| 17 | 便携式浊度仪 | ZY-BZ08 | 浙江陆恒环境科技有限公司 | 1 |  |
| 18 | 便携式综合仪器 | LB-YZ-1Z3 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 1 | 余氯、二氧化氯 |
| 19 | 紫外辐照计 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂 | 1 |  |
| 20 | 智能激光测距仪 | iLDM-160H | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 1 |  |
| 21 | 尿素快速检测仪 | S910 | 浙江陆恒环境科技有限公司 | 1 |  |
| 22 | 空盒气压表 | DYM3 | 青岛聚创环保集团有限公司 | 1 |  |
| 23 | 湿球黑球温度指数仪 | WBGT-2006 | 北京晓天世创科技有限公司 | 1 |  |
| 24 | 数字温湿度计 | TES1360A | TES公司 | 1 |  |
| 25 | 风速仪 | QDF-6 | 北京远大仪器仪表开发部 | 1 |  |
| 26 | 声级计 | TES-1350A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 1 |  |
| 27 | 噪声频谱分析仪 | HS5671D(FB) | 嘉兴恒升电子有限责任公司 | 1 |  |
| 28 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 杭州爱华仪器有限公司 | 5 |  |
| 33 | 电子皂膜流量计 | SCal Plus | 北京科安劳保新技术有限责任公司 | 1 |  |
| 34 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 常熟矿山机电器材有限公司 | 6 |  |
| 35 | 防爆大气采样器 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | 10 |  |
| 36 | 防爆大气采样器 | FCC-5000D | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | 2 |  |
| 37 | 防爆大气采样器 | LB500B | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2 |  |
| 38 | 声校准器 | HY604 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 1 |  |
| 39 | 环境级x、γ剂量率仪 | XH-2020 | 西安西核彩桥实业科技有限公司 | 1 |  |
| 40 | x、γ辐射剂量当量仪 | XH-3408 | 西安西核彩桥实业科技有限公司 | 1 |  |
| 41 | α、β表面污染测量仪 | XH-3206 | 西安西核彩桥实业科技有限公司 | 1 |  |
| 42 | 消毒剂副产物检测仪 | GDYS-601SB | 长春吉大小天鹅 | 1 |  |
| 43 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 |  |
| 44 | 原子荧光光度计 | PF-32 | 北京普析通用仪器有限公司 | 1 |  |
| 45 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990G | 北京普析通用仪器有限公司 | 1 |  |
| 46 | 等离子体发射光谱仪 | avio200 | 美国PE | 1 |  |
| 47 | 气相色谱仪 | GC-2014 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | 1 |  |
| 48 | 离子色谱仪 | CIC-160 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 1 |  |
| 49 | 高效液相色谱仪 | VWD-3100 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1 |  |
| 50 | 气相色谱-质谱联用仪 | 8890/5977B | 安捷伦 | 1 |  |
| 51 | 电子天平(万分之一） | TP-214 | 北京赛多利斯仪器系统有限公司 | 1 |  |
| 52 | 电子天平（千分之一） | TP-213 | 北京赛多利斯仪器系统有限公司 | 1 |  |
| 53 | 电子天平（十万分之一） | JCTP-120B | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 1 |  |
| 54 | 全自动流动注射分析仪 | iFIAE型 | 北京吉天仪器有限公司 | 3 | 氰化物、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂3个模块 |
| 55 | 可见光分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限公司 | 1 |  |
| 56 | 台式酸度计 | PHS-3C | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 1 |  |
| 57 | 可见分光光度计 | PV1 | 上海美普达仪器有限公司 | 1 |  |
| 58 | 自动电位滴定仪 | T860 | 济南海能仪器股份有限公司 | 1 |  |
| 59 | 电导率仪 | DDS-11A | 上海雷磁新泾仪器有限公司 | 1 |  |
| 60 | 紫外可见分光光度计 | UV-2100 | 尤尼柯(上海)仪器有限公司 | 1 |  |
| 61 | 离子计 | PXSJ-216 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |  |
| 62 | 酸度计 | pHS-4 | 杭州亚美仪器厂 | 1 |  |
| 63 | 散射式浊度仪 | WGZ-200 | 上海珊科仪器厂 | 1 |  |
| 64 | 箱式电阻炉 | SX₂-4110 | 龙口市电炉制造厂 | 1 | 850℃ |
| 65 | 低本底αβ测量仪 | WIN-8A | 山东海强环保科技有限公司 | 1 |  |
| 66 | 精密恒温水浴 | ICC B S025 | IKA | 1 | 30℃ |
| 67 | 数显三用恒温水箱 | HH-W600 | 山东博科科学仪器有限公司 | 1 | 100℃ |
| 68 | 恒温水浴 | BJPX-WB28 | 山东博科科学仪器有限公司 | 2 | 100℃ |
| 69 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9420B | 中仪国科（北京）科技有限公司 | 2 | 105℃ |
| 70 | 热空气消毒箱 | GRX-9123A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 160℃ |
| 71 | 热空气消毒箱 | GRX-9123A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 105℃ |
| 72 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B5011 | 山东博科科学仪器有限公司 | 1 | 121℃、115℃ |
| 73 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM-60KCY-1 | 上海申安医疗器械厂 | 1 | 121℃ |
| 74 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1 | 36℃ |
| 75 | 大型恒温振荡器 | HZQ-X500C | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 36℃ |
| 76 | 生化培养箱 | LRH-250F | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 26℃、30℃ |
| 77 | 霉菌培养箱 | MJ-250-II | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 28℃ |
| 78 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9160 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 36℃ |
| 79 | 厌氧培养箱 | YQX-II | 山东博科科学仪器有限公司 | 1 | 37℃ |
| 80 | 隔水式恒温培养箱 | 101-2A | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 1 | 37℃ |
| 81 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9160 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 44.5℃、42℃ |
| 82 | 酶标分析仪 | DNM 9602G | 北京普朗新技术有限公司 | 1 |  |
| 83 | 电子天平 | HC-C 10002 | 慈溪市华徐衡器实业有限公司 | 2 |  |
| 84 | 干湿温度计 | / | 北京康威仪表有限公司 | 4 |  |
| 85 | 压力表 | Y-60 | 青岛华青集团有限公司 | 3 |  |
| 86 | 温度计 | 100℃ 棒式 |  | 2 | 100℃、50℃ |
| 87 | 温度计 | 200℃ 棒式 |  | 2 | 160℃,105℃ |
| 88 | 温度计 | 50℃ 棒式 |  | 5 | 3支36℃+37℃；1支28℃+30℃；1支44.5℃+42℃ |
| 89 | 温度计 | 300℃ 棒式 |  | 5 | 250℃ |
| 90 | 干湿温度计 | 棒式 |  | 4 |  |
| 91 | 标准检验筛 | 10目（2mm） | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 1 |  |
| 92 | 标准检验筛（尼龙筛） | 100目（0.149mm） | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 1 |  |
| 93 | 标准检验筛（尼龙筛） | 10目（2mm） | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 1 |  |
| 94 | 标准检验筛（铜筛） | 3mm | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 1 |  |
| 95 | 标准检验筛（铜筛） | 10目（2mm） | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 1 |  |
| 96 | 标准检验筛 | 40目（0.425mm） | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 1 |  |
| 97 | 标准检验筛 | 20目（0.85mm） | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 1 |  |
| 98 | 无赛滴定管 | 25ml | 天津玻璃仪器厂 | 2 |  |
| 99 | 容量瓶 | 25ml、50ml各2个 | 天津玻璃仪器厂 | 4 |  |