高青县应急管理局行政检查结果公示（2025年5月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕80号 | 京博新能源(淄博）有限公司第二十九加油站 | 安全生产检查 | 1、京博新能源(淄博）有限公司第二十九加油站2025年2月11日经营危险化学品安全评价报告未加盖被评价单位公章。 2、未填写应急救援协议时间。 3、2025年1月18日安全生产责任培训未附加照片。 4、配电室油气回收控制柜进出线口防火封堵脱落。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.5.6 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕79号 | 京博新能源(淄博）有限公司第一百二十三加油站 | 安全生产检查 | 1、京博新能源(淄博）有限公司第一百二十三加油站第一百二十三加油站2025年2月11日经营危险化学品安全评价报告未加盖被评价单位公章。 2、2025年劳动防护用品发放台账上未及时登记第二季度线挂胶手套发放记录。 3、营业厅应急灯穿管链接处未做防护。 4、配电室配电箱箱门无法正常关闭。 5、罐区监控穿线接口处未做防护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.5.6 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕81号 | 淄博市高青县黑里寨镇振飞加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年培训计划主要负责人未签字。 2、未及时登记4月份安全费用提取情况。 3、劳动防护用品（防静电鞋、防静电服）发放情况未及时登记。 4、未及时填写劳动防护用品采购台账。 5、应急预案审核人、审批人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.5.7 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕85号 | 高青县花一加油站 | 安全生产检查 | 1、配电室灭火器未离地存放。 2、配电室绝缘胶垫未及时清理。 3、配电室配电箱进出线口未进行防火封堵。 4、油罐区消防沙池消防沙结块。 5、2025年4月10日消防安全培训评价人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.5.9 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕88号 | 高青昌宏石化销售有限公司常家分公司 | 安全生产检查 | 1、应急预案风险及应急能力小组相关人员均未签字。 2、公司级风险点隐患排查记录不规范。 3、配电室配电箱跨接线脱落。 4、配电室灭火器未落实半月一检。 5、洗车区接地螺栓锈蚀。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.5.14 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕88号 | 高青县汇丰供销有限责任公司加油站 | 安全生产检查 | 1、营业厅灭火器未离地存放。 2、配电室绝缘胶垫脏污未及时清洗。 3、配电室只设置一具二氧化碳灭火器。 4、营业厅电线排布杂乱。 5、洗车房配电箱未设置跨接线。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.5.14 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕60号 | 京博新能源（淄博）有限公司第262加油站 | 安全生产检查 | 1、已更正应急预案中高青县应急管理局应急中心电话。 2、加油站隐患排查管理制度规范性文件已引用《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》。 3、已将安责险资金支出列入安全生产投入台账。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2025.5.9 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急复检记〔2025〕76号 | 高青海业加油站 | 安全生产检查 | 1、已在隐患排查问题汇总台账中如实记录事故隐患排查治理情况。 2、已与高青华燕运输有限公司重新签订应急救援互助协议。 3、与高青华燕运输有限公司风险告知书中已签署日期。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已缴纳罚款 | 2025.5.21 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急复检记〔2025〕69号 | 高青县木李镇鲁常加油站 | 安全生产检查 | 1、已建立防护手套发放台账。 2、生产安全事故应急预案中关于应急救援装备物资和药品已明确数量。 3、已提供主要负责人任命文件。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2025.5.23 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急复检记〔2025〕65号 | 淄博悍驰新能源科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、营业厅安全出口标识已正常使用。 2、营业厅灭火器已成对存放。 3、9名加油员已签订安全生产责任书。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2025.5.26 |