高青县应急管理局行政检查结果（2025年7月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕138号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第九加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年6月份未填写综合检查表。 2、2025年4月至6月的安全会议记录无照片。 3、卸油口盖板未上锁。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.7.9 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕154号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十四加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年应急演练总结评估报告演练记录人数与实际情况不符。 2、2025年应急演练总结评估报告演练记录出现站长樊双双错误。 - 3、配电室部分灭火器重装后未及时归位。 - 4、7月份安全费用支出台账未完善。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.7.29 |