高青县应急管理局行政检查结果（2025年9月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕209号 | 高青县木李镇鲁常加油站 | 安全生产检查 | 1、罐区有限空间安全警示标志褪色。 2、未完善应急演练记录（油品中毒窒息演练中，员工未签字）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.22 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕185号 | 高青云汇油品有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年每月应急预案演练记录中，现场照片无年月日。 - 2、未在加油岛张贴“禁止向塑料桶直接加油”安全警示标语，及要求摩托车推离安全距离外再启动的标语。 - 3、杜晓娟2025年安全培训考核试卷未改错。 - 4、杜晓娟未参加2025年安全生产责任制考核。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.1 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕186号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油加气站 | 安全生产检查 | 1、2025年安全费用台账中有多次隐患整改费用，未提供有关隐患排查记录。 - 2、未依据《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）要求制定劳动防护用品发放标准。 - 3、未依据《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）中的劳动防护用品发放品类发放劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.2 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕187号 | 淄博新中油能源有限公司庆淄站 | 安全生产检查 | - 1、未依据《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）要求制定劳动防护用品发放标准。 - 2、未依据《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）中的劳动防护用品发放品类发放劳动防护用品。 - 3、卸车用静电释放器螺丝松动。 - 4、油罐区杂物未及时清理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.3 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕212号 | 高青云鹤油品有限公司加油站 | 安全生产检查 | - 1、《2025年安全培训教育计划》中，10月有“职业病健康危险培训”等非安全生产内容。 - 2、2025年2月20日的《罐区卸油区火灾爆炸事故现场处置应急演练》档案中《应急演练组织与实施过程评估》“成功运用”栏有“是否及时组织对应急预案的修订、完善”，结果在是的空框里打钩，实际上应急预案未修订。 - 3、未提供绝缘靴、绝缘手套。 - 4、加油用油壶壶嘴有塑料件。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.26 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕197号 | 高青昌宏石化销售有限公司常家分公司 | 安全生产检查 | 1、配电室绝缘胶垫积尘未及时清理。 2、液位仪电缆线未做防火封堵。 3、油罐区2号汽油罐观测井接线盒螺栓锈蚀。 4、未记录2月份之后安全费用提取情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.11 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕201号 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青高苑路 | 安全生产检查 | - 1、从业人员培训教育档案4.20考核人员未签字。 - 2、未提供2025年劳保发放记录。 3、罐区灭火器未离地存放。 - 4、罐区95号汽油3号罐量油口有积水。 5、配电室配电箱、绝缘胶垫积尘未清理。 6、洗车区配电箱进出线口未做防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.15 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕188号 | 京博新能源（淄博）有限公司第一百二十三加油站 | 安全生产检查 | 1、未按防汛应急预案进行5月防汛培训。 2、未按防汛应急预案进行6月份防汛应急演练。 3、罐区监控接线口未做绝缘处理。 4、3号加油机防爆接线盒螺栓锈蚀。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.05 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕191号 | 京博新能源（淄博）有限公司第二十九加油站 | 安全生产检查 | 1、未按防汛应急预案进行5月防汛培训。 2、未按防汛应急预案进行6月份防汛应急演练。 3、三次油气回收柜可燃气体报警仪螺栓锈蚀。 4、营业厅安全出口标志损坏未及时更换。 5、资料室空调接线开关未采取防护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.05 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕193号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区南区加油站 | 安全生产检查 | 1、加油站事故隐患排查治理制度中未体现安全员职责。 2、加油站动火作业级别分级不准确。 3、加油站部分应急预案演练记录中未体现演练前物资准备。 4、加油站教育培训计划中未体现涉及劳动防护用品的培训。 5、加油站未提供特殊时间段的安全检查记录。 6、加油站入口进站须知位置设置不合理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.9 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕195号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区北区加油站 | 安全生产检查 | 1、加油站事故隐患排查治理制度中未体现安全员职责。 2、加油站动火作业级别分级不准确。 3、加油站部分应急预案演练记录中未体现演练前物资准备。 4、加油站教育培训计划中未体现涉及劳动防护用品的培训。 5、加油站入口进站须知位置设置不合理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.9 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕196号 | 高青县中兴加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年安全生产费用提取使用台账未及时更新。 2、2025年安全生产费用提取使用计划中未体现上一年营业收入。 - 3、加油站未设置“进站安全须知”。 - 4、加油区域标识线不清楚。 - 5、未提供安全生产责任制考核记录。 - 6、未提供季节性、节假日前隐患排查记录。。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.10 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕199号 | 高青兴农加油站 | 安全生产检查 | 1、加油站9月份领导带班记录未及时更新。 2、未提供加油站安全生产责任制考核记录。 3、加油站消防沙受潮结块。 4、加油站配电室安全警示标志褪色。 5、加油作业区与辅助服务区未设置界限标识。 6、加油站入口位置未设置进站须知告知牌。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.15 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕200号 | 高青新兴石化站（个人独资） | 安全生产检查 | 1、加油站主要负责人、站长、安全员、加油员安全生产责任制考核内容雷同。 2、加油站双体系小组成员未及时更新。 3、加油站劳动防护用品发放记录未及时更新。4、相邻企业安全应急救援互助协议未填写签署时间。 5、未提供主要负责人张科的安全目标责任书。 6、加油作业区与辅助服务区未设置界限标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.15 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕189号 | 高青煦润加油站 | 安全生产检查 | 1、92号汽油加油机可燃气体探测器故障，已当场维修恢复正常使用。2、2025年7月20日加油机火灾事故现场处置方案缺少菅秀峰签到记录。3、应急预案现场照片模糊不清。4、综合安全隐患排查记录表、加油站设备维护保养记录表中配电设备维护保养人非电工。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.4 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕204号 | 山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第一加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年6月21日油品泄露专项爱那个应急预案中出现“公安消防、安监等有关部门”错误名称。2、安全生产培训教育记录中2025年2月15日双重预防体系培训签到人数与现场照片人数不符。3、节假日安全检查表中“其他”项目无检查标准但标注已检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.26 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕206号 | 山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第二加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年6月21日油品泄露专项爱那个应急预案中出现“公安消防、安监等有关部门”错误名称。2、安全生产培训教育记录中2025年2月15日双重预防体系培训签到人数与现场照片人数不符。3、节假日安全检查表中“其他”项目无检查标准但标注已检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.26 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕208号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第二十加油站 | 安全生产检查 | 1、2024年员工上岗安全教育效果评价人未签字。2、罐区未设置永久性“严禁烟火”安全警示标志。3、取水井井盖未加固。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.9.22 |