高青县应急管理局行政检查结果（2025年10月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕221号 | 高青海业加油站 | 安全生产检查 | 1、劳动防护用品管理制度发放依据未及时修订，所引用《劳动防护用品监督管理规定》已失效。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.20 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕222号 | 京博新能源（淄博）有限公司第二百六十二加油站 | 安全生产检查 | 1、中毒窒息应急演练过程记录不全（演练照片中有关闭电源环节，演练记录中无相关描述）； 2、2025年加油站主要负责人安全生产责任制考核表张玲玲一栏中，“一月份隐患整改不及时扣五分”，而在2025年1月份隐患排查治理台账中未发现存在隐患整改不及时情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.21 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕233号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第八加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年5月20日-2025年5月30日培训记录中，未注明评价人和评价时间； 2、2025年10月15日培训，职工袁晓未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.27 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕234号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十一加油站 | 安全生产检查 | 1、未将事故风险向周边人员告知； 2、2025年安全费用5月份，将防锈漆列入安全费用。2025年6月7日，将健康查体列入安全费用； 3、2025年1月1日事故隐患挂牌督办通知书中描述，“罐区通气管常开开关未上锁，”该隐患整改完成时间记录错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.27 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕230号 | 高青县恒溢加油站 | 安全生产检查 | 1、油罐区人体静电释放仪接地螺栓锈蚀； 2、三次油气回收管道标识褪色； 3、配电室电线穿管破损； 4、消防沙地消防沙结块。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.24 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕225号 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青唐坊加油站（36站） | 安全生产检查 | 1、2025年2月18日卸油作业火灾事故应急预案演练记录参演人员董玉静未签到； - 2、加油站车辆伤害应急预案演练方案未明确演练地点； - 3、应急预案第68页物资装备清单中灭火器数量与应急救援器材台账中不统一。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.22 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕235号 | 山东小鲸鱼石化销售有限公司高青分公司 | 安全生产检查 | - 1、夏冬梅岗位级安全教育考试成绩未记录、教育负责人未签字； - 2、罐区存在晾衣架； - 3、加油站出口标志褪色严重； - 4、2025年1月24日和2025年6月27日的事故应急演练前培训教育记录缺少“田延会”签到记录； - 5、2025年6月的安全生产月培训学习记录“培训学习效果评价”一栏未填写，评价人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.29 |