高青县应急管理局10月份执法检查结果（2025年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕28号 | 高青顺泰加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年7月份安全生产费用提取使用台账中记录“2025年7月11日维修加油机活节漏油”，而2025年隐患排查治理台账中未描述该项隐患也没有整改记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.10 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕29号 | 山东华度检测有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年9月22日出具的《山东飞源新材料有限公司安全现状评价报告》中缺少对集中连片区企业基本情况介绍、各公司管理边界、企业间防火间距检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.21 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕30号 | 淄博力之信新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、生产车间南侧桥架跨接线脱落。 2、压滤机北侧桥架盖板缺失。 3、生产车间北侧闪蒸干燥除尘电机外壳密封螺丝缺失。 4、车间东侧配电柜内积尘未及时清理。 5、V101B磁翻板维护不到位。 6、闪蒸干燥配电箱闭锁装置损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.23 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕32号 | 高青闫马加油站 | 安全生产检查 | 1、高青县闫马加油站危险化学品储存设施（汽油、柴油罐）及其监控措施发生变更后，超出规定时限20日以上未向发证机关提出书面变更申请 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.15 |