高青县应急管理局11月份执法检查结果（2025年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕31号 | 高青县黑里寨镇长青加油站 | 安全生产检查 | - 1、劳动防护用品发放记录只填写到5月份。 - 2、油罐区消防沙池消防沙结块。 - 3、仓库灭火器未离地存放。 - 4、油罐区92号汽油罐防溢口液位仪电源线防爆挠性软管未进行有效连接（《危险场所电气安全防爆规范》（AQ3009-2007）6.1.1.3.2导管与导管、导管与导管附件及导管与电气设备之间必须用螺纹连接，电气管路之间不得采用倒扣连接，导管与电气设备之间的连接应满足相应的防爆型式要求）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.11.11 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕33号 | 山东奥萨斯安全咨询评价有限公司 | 安全生产检查 | - 1、2025年4月10日出具的《高青县黑里寨镇长青加油站经营危险化学品安全评价报告》存在关键危险有害因素漏项（报告中表2.2-1主要设备一览表，V103、V104、V101、V102油罐缺少公称直径等规格参数、材质、型式（卧式油罐）等信息，存在漏项）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.11.18 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕34号 | 山东金科力新能源科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、天然气报警仪处静电释放器损坏。 2、原料仓库原料堆放不符合仓储要求。 3、隐患排查治理制度未健全事故隐患排查治理的监控和资金保障措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.11.26 |