高青县应急管理局3月份执法检查结果（2026年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急罚〔2026〕3号 | 山东富基新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、未建立健全特种作业人员档案。 2、2026年演练计划编制、审批等未签字。 3、混料区液压泵站区域配电箱缺少等电位联结。 4、缺少应急物资保养和使用记录。 5、混料区液压泵站使用电机抗震压力表坏。 6、3#车间西侧照明陪电箱进出线口未设置烽火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案处罚 | 2026.3.12 |