高青县应急管理局4月份执法检查结果（2026年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2026〕66号 | 高青县泉威加油站 | 安全生产检查 | 1、未为2名加油员发放冬季安全鞋，不符合GB39800.2-2020表A.1（续）SY-13-002的要求。 2、生产安全事故应急预案未及时修订，应急组织机构成员陈连庆已离职。 3、罐区受限空间警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案处罚 | 2026.4.14 |