高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年5月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕85号 | 高青韩平加油站 | 安全生产检查 | 1、罐区油气回收装置未设置“禁止烟火”安全警示标志。 2、92#加油机急停按钮防护罩缺失。 3、未提供应急值班制度。 4、《生产安全事故应急预案》中应急指挥机构成员（刘俊香已离职）发生变化，未及时修订。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案处罚 | 2026.5.8 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2026〕90号 | 高青县嘉吉能源有限公司 | 安全生产检查 | 1、加油员韩立民2026年教育和培训时间仅有10学时不足20学时（《安全生产培训管理办法》第十一条：“生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定”）。 2、应急预案未签发（《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条）。 3、隐患排查风险管控制度未明确资金保障（《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第九条）。 | 《中华人民共和国安全生产法 | 立案处罚 | 2026.5.12 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2026〕96号 | 高青云鹤油品有限公司加油站 | 安全生产检查 | 1、加油站办公室安全出口无标识。 2、隐患排查治理制度未明确资金保障措施。 3、加油员王海嫔2025年教育和培训时间仅有16学时不足20学时。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案处罚 | 2026.5.20 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕100号 | 高青新兴石化站（个人独资） | 安全生产检查 | 1、风险管控和隐患排查岗位排查5月17,19,20日未及时记录。 2、营业厅配电箱未设跨接。 3、92号加油站上油管道锈蚀。 4、洗车区配电箱线孔未做防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案处罚 | 2026.5.22 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕109号 | 高青煦润加油站 | 安全生产检查 | 1、为员工配发的防护手套不符合《个体防护装备配备规范》的第2部分石油、化工、天然气（GB39800.2-2020）要求。 2、92#油罐操作井内三条接地连接在一个接地端子上。 3、劳动防护用品采购台账未及时更新。 4、未提供站长每季度检查风险管控措施落实情况记录 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案处罚 | 2026.5.22 |